아이 키우기 좋은 도시 서울, "엄마아빠 행복 프로젝트"
	종 로 소 방 서
수신	수신자 참조
(경유)
제목	중점관리대상 등 화재발생 알림(2급대상)

1. 소방재난 업무가이드 현장대응행정편 화재조사 전문화 및 화재통계관리 “중점관리대상 등 화재 사후관리(전파) 철저”와 관련입니다.

2. 우리 관내 소방대상물에서 화재가 발생하였기에 아래와 같이 알리니 업무에 참고하시기 바랍니다.

가. 일    시 : **************************************

나. 장    소 : *******************

다. 대    상 : ********************

라. 재산피해 : **********************

마. 원    인 : **************

바. 개    요 : ******************************************************************************************************************반음식점 주방 벽면 콘센트에서 연기와 스파크가 발생하여, 소화기로 소화후 지속적 스파그 발생으로 119신고한 건으로, 벽면 2구형 콘센트에서 부주의(취급부주의-콘센트 내부로 물들어감)요인으로 판단되는 화재가 발생하여 콘센트와 전선 일부가 소실되었으며 관계자에 의하여 소화와 도착한 소방대의 전기 안전 조치를 통한 완진한 내용임.일반음식점 주방 벽면 콘센트에서 연기와 스파크가 발생하여, 소화기로 소화후 지속적 스파그 발생으로 119신고한 건으로, 벽면 2구형 콘센트에서 부주의(취급부주의-콘센트 내부로 물들어감)요인으로 판단되는 화재가 발생하여 콘센트와 전선 일부가 소실되었으며 관계자에 의하여 소화와 도착한 소방대의 전기 안전 조치를 통한 완진한 내용임.일반음식점 주방 벽면 콘센트에서 연기와 스파크가 발생하여, 소화기로 소화후 지속적 스파그 발생으로 119신고한 건으로, 벽면 2구형 콘센트에서 부주의(취급부주의-콘센트 내부로 물들어감)요인으로 판단되는 화재가 발생하여 콘센트와 전선 일부가 소실되었으며 관계자에 의하여 소화와 도착한 소방대의 전기 안전 조치를 통한 완진한 내용임.       끝.

	현 장 대 응 단 장
수신자	소방행정과장, 재난관리과장, 예방과장, 신교119안전센터장, 종로119안전센터장, 연건119안전센터장, 신영119안전센터장, 숭인119안전센터장
재난조사	이찬희		화재조사팀장	서상우		현장대응단장	전결 08/07
박경부
협조자
시행	현장대응단-5214	(	2023. 8. 7.	)	접수		(		)
우	03312	서울특별시 은평구 통일로 1031-25, (진관동)	/	fire.seoul.go.kr/jongno/main/main.do
전화	02-3706-1914	/전송	02-3706-1914	/	lch2885@seoul.go.kr	/	부분공개(6)