		동부수도사업소
CU********7*******A14***************E0500-1
수신자		내부결재
(경유)
제목	공사완료 보고(200, 4동(가) 206호)

옥내급수관 개량 공사를 완료한 건축물의 검사 결과를 아래와 같이 보고합니다.

가. 현황

민원접수번호	*************	처리일	2023.08.07.13:00
공사장소	********************************* ***************************
소유자명(건물주)	***	연락처	*************
공사방법	교체	공사범위	냉,온수관

나. 공사완공상태 검사

공사신청일	2023. 8.07.		검사일	2023. 8.07.		검사자		신현순
공사방법	교체			공사의범위		냉,온수관
시공업체	상 호	*****		주 소	******************************************
	대표자	***		연락처		***********
검사방법	육안검사
검사결과	노후옥내배관 교체하였음			공사비 지원가능 여부			가능

붙임 공사완료 사진 1부.  끝.

주무관	신현순		주무관	신현순		현장민원과장	08/07
윤완호
협조자
시행	현장민원과-11608	(	2023. 8. 7.	)	접수		(		)
우	04744	서울특별시 성동구 고산자로10길 13, (행당동)	/	http://arisu.seoul.go.kr/
전화	02-3146-2470	/전송	02-3146-2679	/	shin95723@seoul.go.kr	/	부분공개(6)