문서번호	정수과-6818
결재일자	2023. 8. 7.
공개여부	부분공개(4)
방침번호

	시 민
주무관	정수과장
최원섭	08/07
	김민섭

고압가스 수불부 취수장(8월)

2023년

자 양 취 수 장

【정수과】

가스 수불부

************	******	******************************
	**** *******	************************* ********************************

8*	******
	****	******	******	******	***
이월량					18,997
01		599	431	1,030	17,967
02		626	490	1,116	16,851
03		601	491	1,092	15,759
04		642	520	1,162	14,597
05		589	492	1,081	13,516
06		598	478	1,076	12,440
07				0
08				0
09				0
10				0
11				0
12				0
13				0
14				0
15				0
16				0
17				0
18				0
19				0
20				0
21				0
22				0
23				0
24				0
25				0
26				0
27				0
28				0
29				0
30				0
31				0
합계	0	3,655	2,902	6,557