문서번호	기반시설과-1010
결재일자	2023. 8. 7.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관		치수과장
김성현		08/07
		代이민호
협 조

수방상황보고

2023. 8. 6.

시 설 부

(기반시설과)

	수방상황보고 < 2023. 8. 6.(일) 17시 00분 현재 >

□ 오늘과 내일 날씨 (금일 강수량 : 4.9㎜ (전일 0.0㎜) / 8월 누계 4.9㎜)

구 분	단 기 예 보			종 합 영 상
	오늘 (일)	내일 (월)	모레(화)
기상 현황	구름많음	구름많음	구름많음
강수확률(%)	0~30%	0~30%	0~30%
예상강수량	0㎜	0㎜	0㎜
누계강수량	금년 누계 967.1㎜ (1~8월 평년 누계 1,150.5㎜) 평년강수량 1,417.9㎜ ‘22년강수량 1,775.3㎜

중기 예보

□ 수문현황 및 잠수교 수위

댐 명	방류량(㎥/s)	유입량(㎥/s)	저수량 (백만㎥) (총 저수량)	저수율(%)
팔당댐	257.110	257.110	209.600 (244)	85.902
소양강댐	100.018	111.916	1829.378 (2,900)	63.082
충주댐	114.051	137.229	1514.217 (2,750)	55.062

수위	하천명	관측소명	현재수위	비 고
	한 강	잠수교	3.18	※ 통제수위 : 보행자 5.5m(4,000㎥/s) / 차량 6.2m(5,000㎥/s) ※ 잠수교 침수수위 : 6.5m