염소용기 계근대장(정수장 08.03)

결재	주무관	정수과장
	윤좌헌	08/07
		김민섭

구 분		입 고 현 황		출 고 현 황		비 고
순 번		용기번호	용기무게(kg)	용기번호	용기무게(kg)
1		0369	564	0367	566
2		0654	539	0387	567
3		0388	562	0379	563
4		0377	561	0633	538
5		0321	563	0385	560
6		0342	561	737	536
7
8
9
계		6 병	3,350	6 병	3,330
납품장소		뚝도아리수정수센터 염소실
계량 무게	용기구분	염 소		공 병
	공인계량	8,830 kg		3,370 kg
	자체계근	8,930 kg		3,390 kg
용기무게		3,350 Kg		3,330 kg
납품수량		5,480 kg (납품량 5,400 kg)		- kg
정산후 잔량		80 kg		40 kg
납품자 및 차량번호		성명: *****		차량번호 : *********

※ 붙임 : 1. 공인계량증명서 및 자체계량증명서 각 1부.

2. 공용기 출고의뢰증 1부. 끝.