아이 키우기 좋은 도시 서울, "엄마아빠 행복 프로젝트"
	강 서 소 방 서
수신	소방행정과장
(경유)
제목	(개화)지하창고 바닥 누수 발생 보고

장비명(건명)	지하창고 바닥 누수	관리부서	강서소방서 개화119안전센터
고장일시	2023. 8. 7.	장소	지하1층 창고 바닥
조치사항	소방행정과 장비팀 수리의뢰 보고
원인 및 상태	원인미상의 누수로 인한 바닥 침수(2023.8.4.부터 현재진행)
담당자의견	지하수 누수에 의한 침수가 계속되는 상황이며 수리를 요함
그밖의 사항	지하창고 벽면과 바닥에 곰팡이가 발생하여 장비 관리 및 개인위생 관리에 어려움있음.
누수 관련 사진: 지하1층 바닥				비고

	개화119안전센터장
주임	김현우		진압2대장	代심민섭		119안전센터장	08/07
김상균
협조자
시행	개화119안전센터-2331	(	2023. 8. 7.	)	접수		(		)
우	07504	서울특별시 강서구 개화동로19길 8, 개화119안전센터 (개화동)	/	https://fire.seoul.go.kr/gangseo/main/main.do
전화	02-6981-5549	/전송	02-2187-8357	/	gpdlaos@seoul.go.kr	/	부분공개(5)