문서번호	어르신행복과-21505		주무관	어르신시설팀장		어르신행복과장		주민생활국장
등록일자	2023. 8. 7.		김민아	송규선		이경화		08/07
결재일자	2023. 8. 7.
공개여부	대시민공개							신대현
			협 조
					주무관		박진우

2023년 상반기 경로당 (구립, 자연부락) 안전점검 결과 보고

2023.  8. 7. (월)

주 민 생 활 국

(어르신행복과)

2023년 상반기 경로당 (구립, 자연부락) 안전점검 결과 보고

`23년 상반기 경로당 시설(구립,자연부락)에 대한 안전점검을 실시하고, 그 결과를 아래와 같이 보고드림.

Ⅰ		추 진 근 거

□「사회복지사업법」제34조의4(시설의 안전점검 등)

□「시설물 안전 및 유지관리에 관한 특별법」제11조(시설의 안전점검의 실시)

□ `23년 하절기 어르신시설(노인의료/재가/경로당)안전점검 추진 계획

(어르신행복과-17016호, `23.6.12.)

Ⅱ		점 검 개 요

□ 점검기간 : `23. 6.12.(월) ~ 7. 21.(금)

□ 점검시설 : 총 42개소(구립33, 자연부락9)

□ 점검방법 : 분야별 안전점검 체크리스트에 의거 현장점검

□ 점검수행자

건축	전기	가스	소방
서초건축사회 (건축사 : 이인화, 이인배, 고순만)	한국전기공사 (총괄: 김정구 과장)	한국가스공사 (총괄: 여창훈 부장)	아세아방재 (총괄: 이무택 관리사)

Ⅲ		점 검 결 과

□ 대부분 중대한 결함 또는 안전 위험요소 없이 양호하게 관리 되고     있었으나, 일부 시설의 경우 신속한 조치 필요

※ 신속 조치 대상 : 총 11건 ▶ 전기 2건, 가스3건, 소방6건

[총괄표]

점검대상	건축			전기			가스			소방
	양호	주의	불량	양호	주의	불량	양호	주의	불량	양호	주의	불량
42	36	6	0	34	5	2	39	0	3	29	7	6

□ 분야별 검토의견

건 축	ㅇ 전체 42개소 중 양호 36개소, 주의 6개소(※불량 등급 없음) - 건축물 안전에 중대한 영향을 미치거나 긴급한 보수가 필요하지 않으며, 정기적인 점검을 통한 유지관리 필요
전 기	ㅇ 전체 42개소 중 양호 38개소, 주의 5개소, 불량 3개소 - 전기설비 안전진단 결과 평균 B등급(82.26점)으로 전반적인 관리 상태 양호하나, 부적합(3개소)의 누건차단기 동작 불량은 신속한 조치 필요
가 스	ㅇ 전체 42개소 중 양호38개소, 불량 3개소, -가스설비의 설치기준, 작동여부 등 양호한 상태이나, 일부 경로당(3 개소)의 작동불량 기계 교체 보수조치 필요
소 방	ㅇ 전체 42개소 중 양호 29개소, 주의 7개소, 불량 6개소 -가스설비의 설치기준, 작동여부 등 양호한 상태이나, 일부 경로당(6 개소)에서 단독경보형감지기 작동 불량 및 추가 설치 필요

Ⅳ		향후 조치계획

□ 즉시 조치 : 전기(8), 가스(3), 소방(6)

분 야	계	대상	지적사항	조치사항
전 기	2	잠원동경로당	누전차단기 미설치	교체(설치)
		암산마을경로당	누전차단기 작동 불량

가 스	3	장안마을경로당	가스누출자동차단장치 작동불량 일산화탄소경보기 위치변경	교체(설치)
		탑성마을경로당	일산화탄소경보기 작동불량
		염곡경로당	가스누출자동차단장치 작동불량
소 방	6	서초2동경로당 예술의마을경로당 기녕당경로당 남태령경로당 방배4동경로당 송동마을경로당	단독경보형 감지기 작동불량	교체(설치)

□ 주의 및 권고사항 (붙임: 분야별 결과표 참조)

○ 안전사고 예방을 위해 순차적 조치 예정

Ⅴ		행 정 사 항

□ 점검결과에 따른 시설물 유지보수 등 후속조치 철저 : 어르신행복과

□ 안전점검 용역비 지급 : 21,993,900원(총 4건)

○ 건 축 : 6,810,930원 (324,330원  X  3명 X 7일)

○ 전 기 : 2,883,870원 (2,621,700원 X 부가가치세)

○ 가 스 : 4,296,600원 (3,906,000원 X 부가가치세)

○ 소 방 : 8,002,500원 (7,275,000원 X 부가가치세)

붙임 : 2023 상반기 경로당 안전점검 총괄표 1부.