문서번호	시설보수과-6890
결재일자	2023. 8. 8.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		시설보수과장	강서도로사업소장
김승진		임형규	08/08
			이경우
협조

-화곡터널-

수시점검 보고서

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2023. 8.

강서도로사업소

(시설보수과)

□ 시설물명 : 화곡터널

시설물 개 요	폭 : 7.4m, 연장 : 415m	법정구분 : 2종	상태등급 : B등급	준공년도 : 1983년
관리책임자	강서도로사업소 시설보수과		토목 6급		김 승 진
점 검 자	″		토목 6급		김 승 진

○ 점검일시 : 2023. 8. 2.(수요일)

○ 점검구간 : 전체

○ 점검구간내 이전 점검시 지적된 부분 점검 결과(2023년 상반기 정기점검)

이 전 점 검 및 진 단 관 련 사 항						조치후 이상 발생 여부	사 진 번 호
연번	위 치	손상내용	손상규모	손상 등급	조 치 내 용
		특이사항 없음

○ 새로운 이상 발생개소

연번	위 치	점검결과	보수 규모	손상 등급	조 치 계 획	사진
1	터널내 (보행로 및 도로)	벽체 낙서 및 차량매연으로 미관저해	L=415m (양방향)		일상유지보수로 작업지시	1
2	터널갱구부 (화곡역방향)	표면보수부 박리	다수		일상유지보수로 작업지시	2

별첨 : 현황사진 1부.

현  황  사  진

1-1. 보행로 벽체 낙서 및 도장 박리	1-2. 도로 벽체 노후로 미관저해
2. 터널 갱구부 표면보수부 다수 박리

끝.