문서번호	급수운영과-13080
결재일자	2023. 8. 8.
공개여부	부분공개(2)
방침번호

			시 민
주무관		급수관리팀장	급수운영과장
장승화		김종섭	08/08
			이규희
협조
	급수운영팀장		양재덕

중블록 관리카드 및 경계밸브 점검결과 보고(광암1중블록 7월)

2023. 8.

강동수도사업소

급수운영과

< 2023년 7월 중블록 관리카드 >

광암1중블록	작성자: 장승화

○ 중블록 현황

구 분	공급량 (천㎥)	인구수 (천명)	중블록 수전수 (천전)	다량 급수처 수전수 (전)	재개발 (관리처분) 개소	누 수 현 황		누 수 탐 지		공공용수 사용량 (㎥)
						건수	방지량(㎥)	건수	방지량 (㎥)
‘22년 7월	1,383	162	44	111	-	4	25	0	0
‘23년 7월	1,637	160	44	116	-	3	1,550	0	0
증·감	증254	감2	-	증5	-	감1	증1,525	-	-

[ 최근 3년간 월별 공급량 변화 ]

공급량 증감 현황	전년도 대비 공급량은 증가하였음(증254천톤) 전년도 대비 인구수 감소(감2천명) 및 수전수 변동 없음
7월 추진 내용	광암1중블록 경계밸브 및 퇴수밸브 점검 성내3구역, 성내5구역 도시정비형 재개발사업 시설물 점검 미성크로바아파트, 진주아파트 재건축 점검
향후 대책	- 재건축 재개발지역 주기적인 점검과 순찰 - 정기적인 경계밸브 점검 및 누수탐지 2023년 장기사용 배수관 정비 시행

○ 중블록 월별 유수율 (‘23년 중블록 유수율 자체목표 : 97%)

구 분	계	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
2022년	96.83	93.0	117.9	85.65	103.6	74.85	103.56	98.31	93.07	100.72	95.10	100.92	95.38
2023년	95.238	83.6	108.5	87.99	110.04	86.06
증 ․감	감2.51	감9.4	감9	증2.34	증6.44	증11.21

< 2023년 7월 경계밸브 점검결과 >

○ 광암1중블록 경계밸브 현황

연번	위 치	설 치 연 도	구 경	밸브실 종류	비 고
*	*************	**********	*****	**	********
*	**************	**********	*****	**	********
*	**************	**********	*****	**	********
*	*****************	**********	*****	**	********
*	*************	**********	*****	**	********
*	*********************	**********	*****	**	********
*	******************	**********	******	**	********
*	******************	**********	*****	**	********
*	******************	**********	*****	**	********
**	******************	**********	*****	**	********
**	******************	**********	******	**	********
**	************	**********	*****	**	********
**	************	**********	*****	**	********
**	***********	**********	*****	**	********
**	*************	**********	*****	**	********
**	***********	**********	*****	**	********
**	***********	**********	*****	***	********
**	***********	**********	*****	**	********
**	***********	**********	*****	**	********
**	*************	**********	*****	**	********
**	************	**********	******	**	********

○ 광암1중블록 경계밸브 점검사항

- 점검기간: 2023. 7. 1.~2023. 7. 31.

- 점 검 자: 장 승 화 외 3인

- 점검내용: 중블록 경계밸브 계·폐여부, 누수여부 등

- 점검결과: 이상없음

- ****

******

○ 향후계획

- 지속적인 중블록별 경계밸브 점검 시행

- 경계밸브 이상시 신속히 정비 등 조치 시행.  끝.