문서번호	급수운영과-14246
결재일자	2023. 8. 8.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		주무관	급수운영과장
양준렬		김기문	08/08
			代신정우
협조

소화전 보수 계획 보고

[서대문구 홍제동 176-@]

2023. 08.

서부수도사업소

(급수운영과)

소화전 보수 계획 보고

[서대문구 홍제동 176-@]

***************************************************

서대문소방서로부터 의뢰된 고장 발생 소방용수시설 보수의뢰에 대한 조치계획 보고임.

*관련문서 소화전 긴급 보수의뢰【재난관리과-2527(2023.4.27.)】

Ⅰ		현황

ㅇ 위    치 : ***********************

ㅇ 내    용 : 제수밸브 고장으로 인한 소화전 사용불가하여 긴급 보수 요청함

연 번	관리번호	설치위치		고장내역	비 고
		도로명	지번
*	****	*******	*********	*******

ㅇ 위 치 도

***************

Ⅱ		문제점

ㅇ 제수밸브 고장으로 인한 소화전 사용이 불가하여 화재상황시 대응이 어려울것으로 보임.

ㅇ 현장사진

*****************

Ⅲ		조치의견

ㅇ 화재대응 강화 및 시민들의 안전을 위하여 조속한 조치가 필요한 실정임.

ㅇ 위 소화전 보수 공사를 『2023년 서대문구 관내 상수도공사(장기계속단가계약)』**************에게 작업지시하여 정비하고자 함.

- 공사내용: ***************

- 공사비용: *********

- 예산과목: ************************************

Ⅳ		행정사항

ㅇ 보수 완료 후 서대문소방서 재난관리과 통보 예정.  끝.

붙임 1. 관련공문 1부. 끝.