아이 키우기 좋은 도시 서울, "엄마아빠 행복 프로젝트"
		관 악 소 방 서
수신	내부결재
(경유)
제목	[국민신문고]소방시설(소화수조) 내진 안전성 훼손(부실공사) 신고 답변

1. 안녕하십니까? 귀하께서 응답소(국민신문고)를 통해 신청하신 민원(접수번호: 20230731900318)에 대한 검토 결과를 다음과 같이 알려드립니다.

2. 귀하의 민원내용은 소화수조(내진수조) 설치 시 현장 기초패드 상부면과 수조의 베이스플레이트 사이의 틈새에 철편 플레이트를 끼워서 수평을 유지하는 것(틈새 발생)이 구조안전성을 확보할 수 없다는 내용으로 판단 됩니다.

3. 귀하의 확인 요청한 현장 목록의 도서 검토 및 현장 확인 결과는 다음과 같습니다.

**********************************************

****************************************

***************************************

4. 위 대상들의 소화수조는 콘크리트 구조로 되어 있고 소방시설 내진설계 기준에 적합하게 설치되어 있음을 알려드립니다.

5. 귀하의 질문에 만족스러운 답변이 되었기를 바라며, 추가적인 문의사항이 있으실 경우 서울시 관악소방서 예방과 ***************************에게 연락주시면 친절하게 설명하여 드리도록 하겠습니다. 감사합니다.

6. 서울특별시는 민원행정서비스 개선을 위해 처리결과에 대한 만족도 조사를 실시하고 있습니다. 많은 참여 부탁드립니다.  끝.

소방시설지도관	이동현		예방팀장	代김준성		예방과장	08/07
변경인
협조자
시행	예방과-11434	(	2023. 8. 7.	)	접수		(		)
우	08833	서울특별시 관악구 관악로 97, 예방과	/	http://www.fire.seoul.kr/gwan-ak
전화	02-6981-8272	/전송	02-2187-8302	/	jinnyssi@seoul.go.kr	/	부분공개(6)