아이 키우기 좋은 도시 서울, "엄마아빠 행복 프로젝트"
		강 북 소 방 서
수신	내부결재
(경유)
제목	응답소 민원신청에 따른 처리 결과 알림(번동 24#)

1.예방과-7106('23.8.8.)「응답소 민원신청에 따른 현지확인 계획 보고(번동 24#)」와 관련입니다.

2. 민원신청 내용

가. 신청일시 : *******************

나. 방문일시 : *******************

나. 대    상 : ***********************

다. 민원내용 : ****************************

3. 처리결과

안녕하십니까? 귀하께서 강북소방서 예방과 민원실 전화를 통해 신청하신 민원(*********************에 대한 검토 결과를 다음과 같이 알려드립니다.

1) 2023.08.08. 16:00경 현장방문 한 바, "***********************************"에 관한 것으로 판단됩니다.

2) 귀하의 질의사항에 대해 검토한 의견은 다음과 같습니다.

-  적치물은 통로 1/2이 넘지 않는 범위안에 일부 적치한 것으로, 이동이 가능하며 장애를 즉시 제거할 수 있는 상태로 확인되어, 적치물 소유자에게 즉시 제거토록 하여 조치완료 되었습니다.

3) 귀하의 질문에 만족스러운 답변이 되었기를 바라며, 추가적인 문의사항이 있으실 경우 서울시 강북소방서 예방과 장선희 조사관(☎ 02-6946-0192)에게 연락주시면 친절하게 설명하여 드리도록 하겠습니다. 감사합니다.

붙임  민원내용 1부.  끝.

조사관	장선희		조사관	심성길		검사지도팀장	문종훈		예방과장	08/08
정상원
협조자
시행	예방과-7116	(	2023. 8. 8.	)	접수		(		)
우	01137	서울특별시 강북구 한천로 911, 강북소방서 (번동)	/	http://fire.seoul.go.kr/gang-buk
전화	02-6946-0191	/전송	02-6946-0183	/	nsh8706@seoul.go.kr	/	부분공개(6)