아이 키우기 좋은 도시 서울, "엄마아빠 행복 프로젝트"
	성 북 소 방 서
수신	내부결재
(경유)
제목	잼버리 행사 관련시설 긴급 소방안전점검

1. 본부예방과-17178(2023.8.8.) "잼버리 관련시설 화재안전대책 추진알림"

2. 위 호와 관련하여 잼버리참가인원 서울지역 이동에 따라 숙박시설에 대한 화재안전성 강화를 위하여 긴급소방안전점검을 실시하고자 합니다.

가. 날 짜 : 2023. 8. 8.(화)

나. 대 상 : *********

다. 인 원 : ***************************

라. 방 법 : 긴급소방안전점검 및 화재안전컨설팅

마. 점검사항

1) 자동화재탐지설비, SP설비 및 소화펌프 등 소방시설 정상작동 유지·관리 실태

2) 비상구·계단·복도통로 등 피난·방화시설 폐쇄․훼손․차단 및 유지․관리 여부

3) 숙소 객실 내 완강기 및 휴대용비상조명등 등 피난구조설비 관리 상태 등

바. 화재안전컨설팅 사항

1) 주요 소방시설 및 피난·방화시설 적정 유지·관리 방법 안내(지도)

2) 관계인(종사원) 대상 화재 시 피난대피(수평, 층간) 방법 및 초동대응방법 교육

3) 여름철 화재예방을 위한 에어컨 등 냉방기기 안전사용 중점 지도 등

3. 현장방문 시 대상처 관계인에 점검사유 등 안내철저

붙임  1. 서울시내 잼버리 관련 시설 현황 1부.

2. 잼버리 관련 시설 소방안전점검 체크리스트  1부.  끝.

조사관	정효진		검사지도팀장	이송만		예방과장	08/08
윤영란
협조자
시행	예방과-6052	(	2023. 8. 8.	)	접수		(		)
우	02803	서울특별시 성북구 종암로27길 3, 예방과(5층)	/	http://fire.seoul.go.kr/seongbuk/
전화	02-6981-7281	/전송	02-560-8203	/	ghehd5648@seoul.go.kr	/	부분공개(6)