아이 키우기 좋은 도시 서울, "엄마아빠 행복 프로젝트"
	서 대 문 소 방 서
수신	서초소방서장(예방과장)
(경유)
제목	소방시설관리업체 처분의뢰

1. 서울특별시 예방과-13624(2023.06.29.)호 「소방시설관리사(3명) 행정처분 알림」와 관련입니다.

2. 소방시설관리업체에 대한 처분을 다음과 같이 의뢰하오니 조치하여 주시기 바랍니다.

가. 대상

연번	상호	업체구분	관리번호	대표자	비고
1	************	*******	**********	***

나. 처분사유: 소속 소방시설관리사(이송호)의 거짓점검 적발.

다. 적발경위: 2023년 4월 10일 발생한 서대문문화체육회관 화재(대응1단계)시 부지내 설치된 상수도소화용수시설을 활용하려 하였으나 개방밸브 고착 등으로 사용불가.

※ 2022.12.05.~06. 작동점검결과 양호로 보고함.

라. 처분내용: 1차 행정처분 "경고"

붙임  소방시설관리사 처분관련 서류 일체(압축본) 1부.  끝.

	서대문소방서장
조사관	김현수		검사지도팀장	이병규		예방과장	08/08
강길구
협조자
시행	예방과-8278	(	2023. 8. 8.	)	접수		(		)
우	03720	서울특별시 서대문구 연희로 182 (연희동)	/	https://fire.seoul.go.kr/seodaemun/
전화	02-6981-5486	/전송	02-2187-8352	/	weburn@seoul.go.kr	/	부분공개(7)