문서번호	시설과-2987
결재일자	2023. 8. 9.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관	시설팀장	시설과장
임주은	代전준홍	08/09
		이정환
협 조

- 7월 집중호우 및 제6호 태풍(KHANUN) 대비 -

남산 및 산하공원 공원시설물 점검결과보고

2023. 8.

중부공원여가센터

(시설과)

- 7월 집중호우 및 제6호 태풍(KHANUN) 대비 -

남산 및 산하공원 공원시설물 점검결과보고

7월 집중호우 및 제6호 태풍 카눈(KHANUN) 등 여름철 재난상황에 대비하여 안전사고를 예방하고자 공원시설물 전반에 대한 점검을 실시하고 그간 점검실적을 아래와 같이 보고함.

Ⅰ		점 검 근 거

□ 지반 약화에 따른 피해 우려지역 점검 및 실적 제출 요청

[행정안전부 자연재난대응과-2445(2023.7.7.)]

□ 서울특별시 재난안전대책본부 차장 지시(7.15.) 관련 지반약화에 따른 피해우려지역 긴급점검 실시[서울특별시재난안전대책본부-128(2023.7.15.)]

□ 제6호 태풍 카눈(KHANUN) 대비 공원시설 사전점검 및 안전관리 철저 요청[공원여가정책과-10480(2023.8.7.)]

Ⅱ		점 검 개 요

□ 사면붕괴, 낙석, 토사유출 등 피해우려지역 점검

ㅇ 점검기간 : 2023. 7. 10. ~ 현재

ㅇ 점검대상 : 남산 및 산하공원 내 산사태취약지역, 사방시설, 급경사지

ㅇ 점검인원 : 사면관리 담당자 등 3명

ㅇ 점검방법 : 육안점검(1회/일)

□ 지반약화에 따른 피해우려지역 긴급점검

ㅇ 점검일시 : 2023. 7. 16.

ㅇ 점검대상 : 남산 및 산하공원 내 공원시설물 전반

ㅇ 점검방법 : 부서별 육안점검

□ 강우(7.22. ~ 23.)대비 사전점검

ㅇ 점검일시 : 2023. 7. 21. ~ 7. 22.

ㅇ 점검대상 : 남산 및 산하공원 내 공원시설물 전반

ㅇ 점검방법 : 부서별 육안점검

□ 제6호 태풍 카눈(KHANUN) 대비 사전점검

ㅇ 점검일시 : 2023. 8. 7. ~ 8. 8.

ㅇ 점검대상 : 남산 및 산하공원 내 공원시설물 전반

ㅇ 점검방법 : 부서별 육안점검

Ⅲ		점 검 실 적(누적)

(‘23.8.9. 기준)

구분	점검개소	지적사항	조치완료	조치예정	비고
소계	2,085	80	80	-
공사장	12	-	-	-
산사태 취약지역	98	1 (배수로 막힘)	1 (퇴적물 청소)	-
급경사지	71	-	-	-
사방시설	60	-	-	-
위험수목	1,468	28 (전도위험, 가지꺾임 등)	28 (위험수목 및 가지 제거)	-
배수로	151	10 (퇴적물 발생)	10 (퇴적물 청소)	-
전기시설	66	2 (가로등주 고정 불량 등)	2 (기초 보수조치 등)	-
기타 공원시설	159	39 (현수막 고정불량, 포트홀 등)	39 (현수막 고정조치, 도로보수 등)	-

Ⅳ		행 정 사 항

□ 10월 수방기간 종료시까지 강우 및 태풍대비 사전점검 철저

□ 점검시 발견되는 지적사항에 대하여 신속 조치 시행

붙임 1. 관련공문 각 1부.

2. 점검실적 및 조치결과 각 1부.  끝.