문서번호	정수시설과-6239
결재일자	2023. 8. 9.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		정수시설과장	뚝도아리수정수센터소장
조성래		정인영	08/09
			서한호
협조
	주무관		이형문

태풍 '카눈' 대비 취수장 시설물 점검 결과보고

자양취수장 전동출입문 정비 게획 보고

2023.  08.

뚝도아리수정수센터

(정수시설과)

태풍‘카눈’대비 취수장 시설물 점검결과 보고

'23.8.10. (목) 제6호 태풍 카눈의 한반도 북상이 예보되어, 취수장 시설물 피해 예방을 위해 사전점검을 실시하고 그 결과를 보고드림.

□ 점검개요

ㅇ 점검일시 : '23. 8. 9. 09:00~12:00

ㅇ 점검대상

대 상	위 치
펌프실 집수정 배수펌프	펌프동 지하 기계실
옥상 구조물(태양광 설비, 피뢰침)	펌프동, 염소동 옥상
옥상 배수로	펌프동, 염소동 옥상
맨홀 3개소(상수도 1개소, 도수관로(뚝도, 구의) 2개소)	펌프동 입구 앞

******************

ㅇ 주요 점검내용

- 집수정 배수펌프(예비펌프 포함) 및 수위감지기 작동상태 점검

- 강풍대비 옥상 구조물 고정상태 확인(태양광설비, 피뢰침 등)

- 옥상 배수배관 및 배수상태 점검

- 맨홀 3개소 배수상태 점검(상수도 1개소, 뚝도, 구의 도수관로 2개소)

ㅇ 점검사진

기계실 집수정 배수펌프 점검	태양광 설비 점검

맨홀 배수상태 점검	옥상 배수로 점검

□ 점검결과

ㅇ 기계실 배수펌프 정상작동 확인

ㅇ 옥상 구조물(태양광 설비 및 피뢰침) 고정 상태 이상 없음

ㅇ 옥상 배수로 이물질 끼임이 있어 전수 정비

ㅇ 상수도 맨홀 배수 실시 그 외 특이사항 없음.  끝.