문서번호	여의도공원관리사무소-6764
결재일자	2023. 8. 9.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		팀장	여의도공원관리사무소장
문경덕		김대영	08/09
			이정수
협조

선유도공원 이야기관 전등 교체 계획

2023. 8

여의도공원관리사무소

(선 유 도 공 원)

선유도공원 이야기관 전등교체 계획

선유도공원 이야기관 전등 노후화 및 작동 불량으로 교체 수리 하고자 함

□ 추진배경

○ 선유도공원 이야기관 내부에 설치된 전등 노후, 작동불량 및 조도부족 등으로 이용객의 안전을 위하여 교체 필요

□ 현황 및 교체

○ 이야기관 실내 전등 전체 202개 중 LED등 설치구간은 상태가 양호하나, 천정이 10m이상인 일부구간의 경우 멀티사각등 배전선의 노후화 및 작동불량으로 부점등 상태임

연번	품명	규격(W)	수량(개)	비고
	계		202
1	LED등(PAR30)	15	129
2	멀티사각등	15	73

○ 교체대상 : 멀티사각등 73개 교체

- 천정이 10m이상으로 조도가 부족하여 기존 15W를 36W로 상향

□ 수리계획

○ 기    간 : 2023. 8. 30.

○ 위    치 : 선유도공원 이야기관

○ 내    용 : 노후 멀티사각등 교체 73개

○ 소요예산 : *******

○ 예산과목 : 서부공원여가센터 여의도공원관리사무소, 세계적인 환경·생태테마 공원육성, 산하공원운영, 선유도공원 유지관리, 공공운영비

□ 현황사진

선유도공원 이야기관 천정 부점등

□ 추진방법

○ 전등설치 전문업체 중 가장 저렴한 견적을 제시한 업체와 수의계약하고 전자

세금계산서에 의거 채주계좌에 입금조치

○ 계약업체 : ****************************************

□ 기대효과

○ 선유도공원 이야기관 전등 교체로 이용객에게 안전하고 편리한 환경제공

붙임  견적서(타견적서 포함) 1부.  끝.