문서번호	현장민원과-9093
결재일자	2023. 8. 9.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		현장민원과장	북부수도사업소장
김보현		정인주	08/09
			권태규
협조	행정지원과장		代박은화
	주무관		김미례

주택 내 급수관 교체 관련

수질검사 및 홍보 결과 보고(2분기)

2023. 8. 9. (수)

북부수도사업소

현장민원과

주택 내 급수관 교체 관련 수질검사 및 홍보 결과(2분기)

현장민원과장 : 정인주☎3146-2920                                       담당 :김보현☎2913

2023년 2분기 주택 내 녹에 취약한 급수관 교체지원 관련 수질검사 결과 및 홍보 실적을 보고드림.

□ 지원 개요

ㅇ 기    간 : ’23. 1. 1. ~ 6. 30.

ㅇ 대    상 : ’94년 4월 이전에 건축허가 된 비내식성(아연도강관) 사용 주택

ㅇ 지원현황

(단위 : 가구, 백만원 / ‘23.6.30. 기준)

구 분	’23년 목표(가구)	지원가구 현황(가구)		공사비 집행현황(백만원)
		지원실적	지원율(%)	배정액	지출액	집행률(%)
계	7,711	2,127	27.6	4,625	1,286	27.8
세대배관	300	127
공용배관	7,411	2,000

□ 급수관 교체 전·후 수질검사 및 설문조사 결과

ㅇ 대    상 : ’23년 2분기까지 급수관 교체 지원 199가구 (아파트는 동별 1가구)

- 수질검사 가구수 : 111가구(93%), 설문조사 가구수 : 32가구(16%)

※ 아파트 공용배관(상계주공11단지)은 교체 완료 후 동별 수질검사 실시 : 1동 → 가구수 1

ㅇ 검 사 자 : 아리수 품질확인제 수질검사 요원

ㅇ 수질검사 결과 : 탁도 60%, 잔류염소 29% 수질 개선 효과

(’23년 1~6월 지원한 111가구 평균값)

구 분	탁도 (0.5NTU이하)	잔류염소 (4㎎/L이하)	PH (5.8～8.5)	철 (0.3㎎/L이하)	구리 (1.0㎎/L이하)
교체 전	0.28	0.17	-	-	-
교체 후	0.11	0.22	7.08	0.01	0.01
증·감	감0.60(60%↓)	증0.29(29%↑)	-	-	-

ㅇ 음용실태 설문조사 결과 : 수돗물 먹는 비율 상승

- 급수관 교체 후 수돗물 먹는 비율 상승 : 18.2% ⇒ 40.9%

- 급수관 교체 후 수돗물 직접음용 비율 상승 : 0% ⇒ 4.5%

(’23년 1~6월 지원한 32가구 조사)

구 분	수돗물 먹는 비율			정수기	생 수	지하수‧약수 등
	소계	직접음용	보리차 등 끓인 수돗물
교체 전	18.2%	0%	18.2%	36.4%	45.5%	0%
교체 후	40.9%	4.5%	36.4%	36.4%	22.7%	0%
향후 음용	59.1%	9.1%	50.0%	31.8%	9.1%	0%

□ 홍보 실적

ㅇ 기    간 : ’23. 1. 1. ~ 6. 30.

ㅇ 주요 홍보내용

- 연립, 다세대, 다가구, 단독주택 대상 개별가구 안내문 우편발송 : 500가구

- 관내 지역신문 게재(6회), 3개 자치구 및 46개 주민센터 홍보물 비치 : 4,900매

- 주택 내 노후 급수관 교체 지원 자치구 홈페이지 홍보 : 3개소(강북·도봉·노원구)

- 주택 내 노후 급수관 교체 지원 현수막 게첨 : 자치구 지정 게시대 20개소

□ 개선 사항

ㅇ 수질검사 및 설문조사 참여 가구가 저조하여 조사 신뢰도 향상을 위해 아파트 공용배관 동별 1가구 이상 수질검사 및 설문조사 시행

□ 행정 사항

ㅇ 수질검사, 설문조사 및 홍보 실적 본부(급수설비과) 보고

붙임 : 1. 설문조사 및 수질검사 결과 1부.
2. 홍보 실적 1부.  끝.