문서번호	급수운영과-13146
결재일자	2023. 8. 9.
공개여부	부분공개(2)
방침번호

			시 민
주무관	급수운영팀장	급수운영과장
김병국	양재덕	08/09
		이규희
협 조

중블록 관리카드 및 경계밸브 점검 결과보고(광암2중블록 7월)

2023. 8.

강동수도사업소

(급수운영과)

< 2023년 7월 중블록 관리카드 >

광암2중블록	작성자: 김병국

○ 중블록 현황

구 분	공급량 (천㎥)	인구수 (천명)	중블록 수전수 (천전)	다량 급수처 수전수(전)	재건축 (관리처분) (개소)	누 수 현 황		누 수 탐 지		공공용수 사용량(㎥)
						건수	방지량(㎥)	건수	방지량(㎥)
22년7월	1,890	217.7	53	147	-	20	51	5	357	-
23년7월	1,933	214.4	53.4	150	-	12	264	2	577	-
증·감	증43	감3.3	증0.4	증3	-	감8	증213	감3	증220	-

[ 최근 3년간 월별 공급량 변화 ]

공급량 증감원인	전년 동월 대비 공급량 약43천㎥ 증가 전년 동월 대비 수전 약0.4천전 증가 전년 동월 대비 누수 및 누수방지량 증가
7월 추진내용	중블록 경계밸브 및 퇴수밸브 점검 오금배급수 지역 경계밸브 점검
향후 계획	상시누수진단 시스템에 의한 누수탐지 및 경계밸브, 퇴수밸브 점검 실시 재건축지역 분기점 폐쇄 등 주기적인 점검과 순찰 공사 중 발견된 노후관 및 불용관 즉시 정비 다량급수처 급증, 급감 수전 확인

○ 중블록 월별 유수율 (‘23년 중블록 유수율 자체목표 : 97.0%)

구 분	계	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
2023년	96.16	113.90	80.62	113.67	76.44	116.35
2022년	96.49	105.07	81.03	109.45	71.5	110.99	78.73	120.99	80.59	129.29	81.86	112.90	75.44
증 ․감	증8.83	증8.83	감0.41	증4.22	증4.94	증5.36

○ 광암2중블록 경계밸브 현황

연번	위치	설치년도	구경	밸브실 종류	비고
1	****************	**********	*****	**
2	****************	**********	*****	**

○ 광암2중블록 경계밸브 점검사항

- 점검기간: 2023. 7. 3.~ 2023. 7. 31.

- 점검자: 김병국 외 2인

- 점검내용: 중블록 경계밸브 개·폐여부, 누수여부 등

- 점검결과: 이상없음

- 점검사진

송파구 가락동 43-3	송파구 가락동 43-3

○ 향후계획

- 지속적인 중블록별 경계밸브 점검 시행.

- 경계밸브 이상시 신속히 정비 등 조치 시행.  끝.