아이 키우기 좋은 도시 서울, "엄마아빠 행복 프로젝트"
		서울특별시미래한강본부
수신	내부결재
(경유)
제목	민원답변(성수대교 남단 승강기 내부 부점등 신고)

안녕하십니까?

귀하께서 응답소를 통해 신청하신 민원**********************에 대한 검토 결과를 다음과 같이 알려드립니다.

먼저 한강공원 승강기 이용에 많은 불편을 드려 죄송합니다.

귀하의 민원 내용은 잠원한강공원 성수대교 남단 승강기 이용 중 조명 부점등으로 불편을 겪으신 내용으로 이해됩니다.

해당 승강기에 대하여 8월 8일자 점검결과, 부점등 원인은 조명라인 단선으로 파악되어 케이블 및 조명등 교체를 완료하였습니다.

귀하의 질문에 만족스러운 답변이 되었기를 바라며, 한강공원 승강기에 대한 철저한 예방점검을 통해 시민들의 불편이 없도록 더욱 노력하겠습니다.

추가적인 문의사항이 있으실 경우 서울시 미래한강본부 시설부 기전설비과 김준혁 주무관(☎ 02-3780-0659)에게 연락주시면 친절하게 설명하여 드리도록 하겠습니다. 감사합니다.  끝.

주무관	김준혁		기전설비과장	08/09
김진보
협조자
시행	기전설비과-1221	(	2023. 8. 9.	)	접수		(		)
우	04770	서울특별시 성동구 강변북로 257, 성수동 1가 642-25 (성수동1가)	/	http://hangang.seoul.go.kr
전화	02-3780-0659	/전송	02-3780-0744	/	junhyuck98@seoul.go.kr	/	부분공개(6)