문서번호	도로보수과-5369
결재일자	2023. 8. 10.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
공무직		주무관	도로보수과장
정원근		하승환	08/10
			엄기영
협조
	주무관		원동철

도로굴착신청 현장조사서-전기3

2023. 8

도로보수과

명에 의거 도로굴착승인 신청에 따른 현장조사 결과를 다음과 같이 복명합니다.

신청자	주 소		서울특별시 성동구 마장로27길 13
	성 명		한국전력공사 광진성동지사(김진명)
굴착 위치			광진구 광장동 201-2번지 앞
굴착 목적			VLF진단불량 지중케이블 교체(천호대로388.P.SW~광나루길R112MH)
포 장 별			굴착폭(m)	연장(m)	면적(㎡)	비고(복구)
모손궤규모	계		1.2	70	84	지중케이블 교체공사 (D=175mm*2공, H=1.2m) 공사기간 (8.10~11.30)
	아스팔트	소규모 포장	1.2	70	84
	보도
위 치 도
조사자 의견	2020년이전 포장으로 굴착가능(광진구 상반기 도로굴착심의 연번23) 2. 전기관로 불량구간 지주케이블 교체공사이며, 4차로 굴착예정임 3. 관리청 복구 요청한 건으로 임시포장 후 차로단위 포장복구가 필요 함.

위 치 : 천호대로(광나루역3번출구~광장사거리주변)광장사거리방향

2023. 8.10

보 고 자  실무관 정 원 근