아이 키우기 좋은 도시 서울, "엄마아빠 행복 프로젝트"
	강 동 소 방 서
수신	강동구청장(교통행정과장)
(경유)
제목	가로변 버스정류소 지장물 정비에 따른 소방용수시설 검수 결과 회신

1. 관련 근거

가. 재난대응과-9270(2023.4.10.)호「소방용수시설 등 이설민원 표준처리 지침」제정 및 시행 알림

나. 교통행정과-77242(2023.8.4.)호 "가로변 버스정류소 지장물 정비에 따른 소방용수시설 설치 완료 검수 요청"

2. 가로변 버스정류소 지장물 정비에 따른 소방용수시설 검수 결과를 아래와 같이 안내드리오니 업무에 참고하시기 바랍니다.

가. 대    상

관할	형식	위 치	공 사 내 용	검수 결과
**	***	***********	**** *********	**
**	***	*************

나. 확인사항

1) 출수압 및 소화전 심도, 배수(누수)상태

2) 맨홀 침하 및 매몰 등 시공 상태 확인

3) 주변 환경정리 여부, 기타 기능상 이상 유무 등

3. 원활한 소방용수 공급 유지를 위해 이설에 협조해주신 귀 기관에 감사드립니다.

붙임  소방용수시설 검수결과 1부.   끝.

	강 동 소 방 서 장
반장	윤예범		대응총괄팀장	김동욱		재난관리과장	08/10
이미자
협조자
시행	재난관리과-5532	(	2023. 8. 10.	)	접수		(		)
우	05397	서울특별시 강동구 성내로 39, 강동소방서 현장대응단 (성내동)	/	http://fire.seoul.go.kr/kangdong/
전화	02-6981-7750	/전송	02-6981-7758	/	dbsdq01@seoul.go.kr	/	부분공개(5)