아이 키우기 좋은 도시 서울, "엄마아빠 행복 프로젝트"
	강 동 소 방 서
수신	수신자 참조
(경유)
제목	강동성내 역세권 청년주택 소방용수시설 재공사 완료 따른 검수 계획

1. 강동성내 23-291(2023.8.10.)호 "소방용수시설(지상식소화전 1개소 재시공) 설치 완료 검수요청 제출의 건" 과 관련입니다.

2. 강동성내 역세권 청년주택 재공사 완료에 따른 검수 계획을 알려 드리오니 해당 부서는 검수에 철저를 기하여 주시기 바랍니다.

가. 대    상

관할	형식	용수번호	이 설 위 치	기존위치
***	***	****	************** *******************	**************

나. 확인사항

1) 출수압 및 소화전 심도, 배수(누수)상태

2) 맨홀 침하 및 매몰 등 시공 상태 확인

3) 주변 환경정리 여부, 기타 기능상 이상 유무 등

3. 행정사항

가. 철저한 검수로 사고를 미연에 방지해 주시길 당부 드리며,

나. 8.15.(화) 까지 [붙임 1] 작성 제출하여 주시고 119행정정보시스템에 [붙임 3]에 맞게 입력하여 주시기 바랍니다.

붙임  1. 소방용수시설 검수결과(서식) 1부.

2. 소화전 설치 설명서 및 구조도 1부.

3. 행정정보시스템 사진교체 예시 1부.  끝.

	재 난 관 리 과 장
수신자	(강동)현장대응단 및 각119안전센터
반장	윤예범		대응총괄팀장	代전윤재		재난관리과장	08/10
이미자
협조자
시행	재난관리과-5554	(	2023. 8. 10.	)	접수		(		)
우	05397	서울특별시 강동구 성내로 39, 강동소방서 현장대응단 (성내동)	/	http://fire.seoul.go.kr/kangdong/
전화	02-6981-7750	/전송	02-6981-7758	/	dbsdq01@seoul.go.kr	/	부분공개(5)