문서번호	도로시설과-2271
결재일자	2023. 8. 10.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		시설기획팀장	도로시설과장
김선만		조창길	08/10
			고영준
협 조
	도로조명팀장			代임태복
	도로기전팀장			허웅
	지하시설팀장			고광호
	도로시설팀장			박찬규

2023년 추석 대비 도로시설물 안전점검 시행계획

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2023.  8.

재난안전관리실

(도로시설과)

2023년 추석 대비 도로시설물 안전점검 실시계획

도로시설과장 :고영준☎2133-1650 시설기획팀장 :조창길☎1652 담당 : 김선만☎1653

추석 명절을 맞이하여 시민들이 안전하고 쾌적한 연휴를 보낼 수 있도록 서울시에서 관리하는 도로시설물에 대한 안전점검을 실시하고자 함.

□ 관련근거

ㅇ 2023년 시설물 안전점검 추진계획(도로시설과-1696호, 2023.2.2.)

ㅇ「2023년 추석 종합대책 수립계획 알림」(기획담당관-13307호, 2023.8.8.)

□ 점검개요

ㅇ 대상 : 시설물 626개소(도로시설물 603개소, 지하도상가 23개소)

(단위 : 개소)

구 분	계	한강 교량	일반 교량	고가 차도	입체 교차	터널	지하 차도	복개 구조	언더 패스	공동구	지하도 상 가
계	626	22	238	82	44	36	117	50	6	8	23
도로시설과 (서울시설공단)	185	1	59	21	33	4	29	1	6	8	23
교량안전과	54	21	19	14	-	-	-	-	-	-	-
도로사업소	387	-	160	47	11	32	88	49	-	-	-

※ (서울시설공단) 자동차전용도로 12개 노선(158.64km) 포함

ㅇ 점검기간 : 2023. 8.21.(월) ~ 2023. 9.15.(금)

※ 추석연휴 : 2023. 9. 28.(목) ~ 9.30.(토) 3일간[추석 : 9.29.(금)]

ㅇ 점검방법

- 시설물 관리주체별 자체 점검계획 수립 후 점검 시행

․ 점검기관 : 교량안전과, 도로사업소(동부, 서부, 남부, 북부, 성동, 강서),

서울시설공단(도로관리처, 도로시설처, 공동구관리처, 상가운영처)

- 시설물 부재별 점검사항(기전시설물 포함)에 의거 점검실시

- 시설물 특성을 반영한 안전점검으로 위험구간 집중점검 실시

․ 교량은 시설별 취약부재 등을 반영한 개별 체크리스트 작성 및 활용

- "시설안전자문단"을 활용하여 정밀 합동점검 실시

※ 1종 시설물 119개소, 2종 교량 66개소, C등급 이하 6개소, 공동구 8개소

ㅇ 주요 점검사항

구 분	점 검 사 항
공통사항	- 우기대비 취약 시설물 관리 상태(지하차도 집중 점검) - 배수 및 배수구 상태, 포장부 파손 여부 - 기타 위험시설물 적치 및 시민불편사항 등
도로시설물	- 시설물별 취약부재 이상 여부 근접 확인(필요시 정밀조사 등) - 구조물 기초부위 세굴 및 부등침하 여부 등 - 교량받침 거동, 터널 갱구부 사면, 옹벽 배수로 이물질 퇴적 등
기전시설물	- 터널·지하차도 및 지하도상가 : 방재설비 작동 및 유지관리상태 - 환기시설 및 감시시설 정상작동 여부 등 - 조명 및 소화전 설비 유지관리 상태, 가로등 점등상태
공 동 구	공동구 내부 안전관리시설 이상 유무 - 구조물 누수 및 균열, 외부인 출입통제시설 관리상태 등
지하도상가	지상 상가출입구 구조물 캐노피 및 지하 건축물 관리실태 점검 주요구조부의 손상·균열, 누수 등 결함발생 여부 등
자동차전용도로	- 전용도로 도로소파 및 도로부속물 손상 등 시민불편사항 교통안전(관리)시설물 등 관리상태 등

ㅇ 점검결과 지적사항에 대하여 보수ㆍ보강 등 정비 추진

- 시민생활 불편 및 안전과 직결되는 사항은 '기동반' 및 '일상유지보수공사' 등을 활용하여 우선적으로 정비 실시

- 구조물 손상(콘크리트 균열, 누수, 열화, 전면포장 등) 등 정비에 상당한 시일이 소요되는 경우 정비계획 수립 후 시행

- 위험요소 발견시 우선 안전조치 후 긴급 보완 대책 마련

- 안점점검 결과는 "서울안전점검 통합관리시스템"에 등재 및 사후 관리

□ 행정사항

ㅇ 시설물 관리주체별 안전점검 및 조치결과 제출 : 2023. 9.20.(수)까지

붙임  1. 시설물 안전점검(총괄) 1부.

2. 시설물 점검결과 집계표 1부.

3. 시설물 안전점검 보고서 1부.

4. 시설물 안점점검표(부재별 점검사항) 1부.

5. 2023년 여름철 종합대책 수립 계획(기획담당관) 1부.