여름 휴가 및 집중호우 대비 화재안전조사 세부조사표(아리랑힐 호텔)

조사일자:  2023. 8. 10. (목)

조사대상	대상명	아리랑힐 호텔	대표자	*** ***************
	소재지	********* **********	전화번호	*************
	건물구조	*********************************	주용도	숙박시설
	소방안전관리자	*******************	등 급	1급 대상

조사구분	주요 조사결과	조치사항
1. 화재의 예방조치 등에 관한 사항	소방안전관리자 ***** 등 직원2명 화재예방조치 수행함.
2. 소방안전관리 업무 수행에 관한 사항	************************** 선임 되어 소방안전관리 업무 수행함.	유사시 이용객 신속한 피난토록 대비 철저안내
3. 소방훈련 및 교육에 관한 사항	************************.
4. 소방자동차 전용구역 등에 관한 사항	해당없음
5. 소방기술자 및 감리원 배치 등에 관한 사항	해당없음
6. 소방시설의 설치 및 관리 등에 관한 사항	하단 소방시설등의 조사사항 내용 참고
7. 건설현장의 임시소방시설의 설치 및 관리에 관한 사항	해당없음
8. 피난시설, 방화구획 및 방화시설의 관리에 관한 사항	특이사항 발견치 못함.
9. 방염에 관한 사항	특이사항 발견치 못함.	방염 선처리 물품 사용 시 성적서 관리토록 교육함
10. 소방시설등의 자체점검에 관한 사항	***************** ****************** ******************
11. 다중이용업소의 안전관리에 관한 사항	해당없음
12. 위험물 안전관리에 관한 사항	- 해당없음
13. 초고층 및 지하연계 복합건축물의 안전관리에 관한 사항	- 초고층 및 지하연계 해당없음

□ 기본 조사사항 [□ 종합조사, ▣ 부분조사]

□ 소방시설 등의 조사사항

구 분	조사한 사항	조사결과
1. 소방시설	************************** ******************** ****************************** ************** ****************************** ********************************* ******************************* ****************************** ***************** ********************************* ****************************	*********
2. 피난시설 등
3. 안전시설 등	해당없음	-
4. 임시소방시설

□ 기타 조사사항

구 분	조사한 사항	조사결과
1. 전기 분야	- ********** 주1회 정기점검 실시됨을 관계인에게 확인함.
2. 가스 분야	- 월2회 자체점검 실시됨을 관계인에게 확인함
3. 건축 분야	- 특이사항 발견치 못함
4. 기타 분야	****** ***************** ************************ ************ ********************** *********** ********************** **********************

붙임 화재안전조사 결과서 1부.  끝.

결재	조사관		검사지도팀장		예방과장
	정혜수		이송만		08/10
					代전철
협조	류제승