문서번호	급수운영과-13227
결재일자	2023. 8. 10.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		급수운영팀장	급수운영과장
송정호		양재덕	08/10
			이규희
협 조
	급수관리팀장			김종섭

일일 공급량 증감 현황 보고(8. 8. 화)

2023. 8.

강동수도사업소

(급수운영과)

2023. 8. 8.(화)

일일 공급량 증감 현황 보고

총괄표

`

일별	2022. 8월				2023. 8월						비고
	요일	기온		공급량 (㎥)	요일	기온		공급량 (㎥)	전년 동기대비 증감
		최저	최고			최저	최고
	총 공급량			10,097,089	총 공급량			2,654,766	-7,442,323	-73.7
	일 평균			325,713	일 평균			331,846	6,133	1.9
	일 최소			308,506	일 최소			327,160	18,654	6.0
	일 최대			336,473	일 최대			337,440	967	0.3
1	금	25.4	32.4	330,734	화	25.5	34.2	327,160	-3,574	-1.1
2	토	25.5	28.5	322,184	수	26.8	33.7	332,806	10,622	3.3
3	일	25.2	30.0	329,671	목	25.8	33.8	332,836	3,165	1.0
4	월	26.0	32.9	333,221	금	26.5	34.4	331,034	-2,187	-0.7
5	화	27.0	32.7	332,570	토	26.4	34.9	327,826	-4,744	-1.4
6	수	27.4	30.3	327,116	일	27.0	33.0	328,874	1,758	0.5
7	목	27.2	31.7	329,355	월	27.3	34.6	337,440	8,085	2.5
8	금	25.1	28.4	321,811	화	26.4	35.8	336,790	14,979	4.7
9	토	22.0	26.5	319,938	수
10	일	21.4	28.8	329,262	목
11	월	23.4	27.5	323,066	금
12	화	23.0	32.4	336,473	토
13	수	24.7	27.5	314,539	일
14	목	24.5	31.5	308,506	월
15	금	26.6	29.8	323,749	화
16	토	24.1	30.0	334,891	수
17	일	22.8	30.5	331,927	목
18	월	22.4	29.8	329,690	금
19	화	23.3	27.5	323,422	토
20	수	25.7	32.0	335,062	일
21	목	24.7	32.0	328,796	월
22	금	22.9	30.2	335,410	화
23	토	22.4	30.2	326,991	수
24	일	22.4	27.9	321,450	목
25	월	21.1	24.0	318,176	금
26	화	19.9	28.4	328,230	토
27	수	17.6	25.5	323,370	일
28	목	16.1	28.4	325,705	월
29	금	19.5	22.5	318,377	화
30	토	17.9	20.3	311,674	수
31	일	19.6	24.9	321,723	목
평균기온		23.1	28.9			26.5	34.3

구역 유량계별 공급량 분석(전년 동월 대비)           (단위: ㎥)

유량 계명	용도	이상 유무	공급량(㎥)			전년동월대비증감		비 고
			전년동월 일평균	전일	금일	증감량	비율(%)
계			325,712	337,440	336,790	11,078	3.4
KD-8 광암 우면산	유입	이상없음	124,429	125,800	125,400	971	0.8
KD-9 광암 청담	유입	이상없음	109,429	117,700	117,900	8,471	7.7
KD-12 광암(위례)	유출	이상없음	13,310	14,806	10,163	-3,147	-23.6
KD-10 암사(유입)	유입	이상없음	306,635	332,000	327,400	20,765	6.8
KD-6 암사(강남)	유출	이상없음	201,471	223,254	223,747	22,276	11.1

※ 광암 KD-8, KD-9 유량계 바이패스 1,350㎜ 열려 있음

중블록별 일 공급량 분석(전일 대비)                     (단위: ㎥)

구 분		계	광암수계					암사수계		비 고
			소계	광암1	광암2	광암3	광암4	소계	길동
전일 대비	증·감량	-650	4,443	-220	6,330	-1,929	262	-5,093	-5,093
	비율(%)	-0.2	1.9	-0.5	9.3	-2.2	0.9	-4.7	-4.7
금 일		336,790	233,137	44,240	74,607	86,400	27,890	103,653	103,653
전 일		337,440	228,694	44,460	68,277	88,329	27,628	108,746	108,746

중블록별 일 공급량 분석(전년 동기 대비)            (단위: ㎥)

구 분		계	광암수계					암사수계		비 고
			소계	광암1	광암2	광암3	광암4	소계	길동
전년 대비	증·감량	-62,812	-41,252	6,170	-11,844	-34,213	-1,365	-21,560	-21,560
	비율(%)	-2.3	-2.2	1.8	-2.1	-4.7	-0.6	-2.5	-2.5
2023. 8. 1.~ 8. 8.		2,654,766	1,797,084	350,310	540,016	693,686	213,072	857,682	857,682
2022. 8. 1.~ 8. 8.		2,717,578	1,838,336	344,140	551,860	727,899	214,437	879,242	879,242
담당자				장승화	김병국	최박	최성현		양봉우

공급량 변화 그래프

공급량 증·감 사항

□ 일 공급량은 전년 동기(8월) 대비 공급량 감소, 전일 대비 공급량 감소

□ 길동중블록은 2021년부터 2022년까지 3,082수전이 증가되었으나 인구는 2,134명 감소하고 있어 이것은 개인세대 증가로 수전은 증가하고, 둔촌주공 재건축, 천호 재개발 지역 이주 등 의해 인구는 감소한 것으로 판단됨

□ 인구감소에 의해 공급량은 감소하고 있으며, 일일 공급량 변동 사항에 대한 지속적인 확인이 필요함.

(수전  2020: 234,243, 2021: 233,733, 2022: 237,141)

붙임  일별·중블록별공급량 현황 각 1부.  끝.