아이 키우기 좋은 도시 서울, "엄마아빠 행복 프로젝트"
	서부수도사업소
수신	은평구청장(치수과장)
(경유)
제목	지하수(유량계측기) 계량기 교체 의뢰(구산동)

1. 귀 기관의 무궁한 발전을 기원합니다.

2. 우리 수도사업소 관내 아래 주소지 정례검침시 지하수 계량기(유량계측기)가 회전멈춤으로 확인되어 교체 의뢰 하오니 교체 후 그 결과를 통보해 주시기 바랍니다.

주 소	사용자명	고객번호	업 종	기물번호	사 유
*************************************************	**********	*********	***	*********	회전멈춤

끝.

	서부수도사업소장
주무관	유경화		요금관리2팀장	지창구		요금과장	08/10
代김정규
협조자
시행	요금과-19453	(	2023. 8. 10.	)	접수		(		)
우	03635	서울특별시 서대문구 통일로26길 41, 4층 요금과 (홍제동)	/	http://water.seoul.go.kr
전화	02-3146-3601	/전송	02-3146-3639	/	ghyu@seoul.go.kr	/	부분공개(6)