아이 키우기 좋은 도시 서울, "엄마아빠 행복 프로젝트"
	중부수도사업소
수신	용산구청장(건축과장)
(경유)
제목	건축(신축, 2차 설계변경)허가 신청에 따른 협의 회신(신창동)

1. 용산구청 건축과-23044(2023.7.28.)호와 관련입니다.

2. 귀구에서 요청한 건축허가 신청에 따른 상수도공급 가능여부 협의사항에 대하여 아래와 같이 회신합니다.

가. 위    치 : ************

나. 건 축 주 : ***

다. 건축개요 :***************************

라. 회신내용 : 상기 협의사항 이행시 급수공급 가능

1) 순직결급수 가능.

2) 인입급수관은 20mm로 분기하여 가정용 15mm로 설치에정 이므로 도로와 인접한 대지경계선 3m이내에 적정한 보호통 설치공간을 마련해야하며,

3) 수도계량기 이후 옥내 급수관은 성수 시간대 급수에 지장이 없도록 적정구경으로 시공해야함.

4) 절수설비 설치 후 '세움터'에 등록하여야 함(급수협의 조건 11번 참조)

5) 철거 및 신축공사 중 수도시설이 손괴되지 않도록 하여야 함.

6) 기타 추가사항 협의조건 참조.

붙임  협의조건 1부.  끝.

	중부수도사업소장
주무관	장원석		급수운영팀장	代허준		급수운영과장	08/11
김상웅
협조자
시행	급수운영과-15012	(	2023. 8. 11.	)	접수		(		)
우	04605	서울특별시 중구 장충단로 88, 3층 급수운영과	/	http://arisu.seoul.go.kr
전화	02-3146-2148	/전송	02-3146-2189	/	dnjstjr4512@seoul.go.kr	/	부분공개(6)