아이 키우기 좋은 도시 서울, "엄마아빠 행복 프로젝트"
	영등포아리수정수센터
수신	내부결재
(경유)
제목	정수약품(PAHCS 12.5%) 계량관리(2023-3차)

약품명 : 폴리수산화염화황산알루미늄(PAHCS 12.5%)

구분

기간

입고

요청량(kg)

입고일

외부공인

계량(kg)

자체

계량(kg)

차량No

온도(℃)

비중

비고

7.15~

8.10

250,000

7.15

25,870

25,940

8029

20

1.28

2-PAHCS-A

7.15

25,610

25,640

8029

20

1.28

2-PAHCS-A

7.19

25,180

25,070

1224

20

1.28

2-PAHCS-B

7.19

25,220

25,120

1224

20

1.28

2-PAHCS-B

7.21

25,520

25,440

6623

20

1.28

2-PAHCS-A

7.24

25,230

25,020

3291

20

1.28

1-PAHCS-2

7.26

25,390

25,220

6620

20

1.28

2-PAHCS-B

7.27

25,300

25,200

6624

20

1.28

1-PAHCS-2

8.10

25,220

25,620

6624

20

1.28

1-PAHCS-1

8.10

25,190

25,390

6624

20

1.28

1-PAHCS-1

합계

253,730

253,660

납품량

이상없음

붙임  납품요청 공문 1부 및 계량증명서, 업체성적서 각 3부. 끝.

주무관	소민혁		정수과장	08/11
신귀식
협조자
시행	정수과-10553	(	2023. 8. 11.	)	접수		(		)
우	07200	서울특별시 영등포구 노들로 11, 영등포아리수정수센터 정수과 (양화동)	/	http://arisu.seoul.go.kr
전화	02-314-6543	/전송	02-3146-5604	/	purp*********2@seoul.go.kr	/	부분공개(5)