아이 키우기 좋은 도시 서울, "엄마아빠 행복 프로젝트"
	북부수도사업소
수신	수신자 참조
(경유)
제목	수돗물 수계전환 시행에 따른 협조 요청

1. 상수도 행정 발전에 적극 협조해 주시는 귀소(교)에 감사드립니다.

2. 강북구 관내 미아사거리『동북선 도시철도 정거장 건설』과 관련하여 안정적인 수돗물 공급을 위한 수계전환 작업을 아래와 같이 시행하게 됩니다.

3. 이와 관련하여 송중동 일대에 월곡배수지 수계로 임시 공급 중이던 수돗물을 북악터널배수지 수계로 환원함에 따라 작업기간 중 일시적으로 소출수와 혼탁수가 발생될 우려가 있어 안내 및 대응 요령을 통보하오니 시민·학생 등 주민이 불편하지 않도록 사전홍보 및 조치에 적극 협조하여 주시기 바랍니다.

가. 수계전환 개요

- 작업위치 : 강북구 미아동 42-11(미아사거리 일대)

- 수계전환 사유 : 동북선 경전철 공사현장 저촉 상수도 이설로 인한 수계전환 작업 시행

- 작업기간 : 2023. 8. 16.(수)  ※일정은 일부 변동될 수 있습니다.

- 작업개요 : 밸브조절(개, 폐) 및 퇴수 시행

- 혼탁수 대비 중점 추진계획

· 혼탁수 발생 예상시 공동주택 등 다량급수처 인입관 차단

· 강북구 관내 수질자동 계측기 활용, 24시간 수질감시 및 수질검사 시행 등

나. 협조 요청사항

- 수계전환 작업 중 일시적 소출수 및 혼탁수 발생 대비 시민 안내 요청  (게시판 게첨 등)      ※ 기준치 이내의 수질변화에도 수돗물 필터 등은 평소보다 빠르게 변색될 수 있음

- 공동주택은 수계전환 기간 중 저수조 수위 상시 70% 이상 유지

▶ 혼탁수 발생 주의 기간 : '23. 8. 16.(수)

- 혼탁수의 저수조 유입 방지를 위하여 수도사업소에서 저수조 유입 밸브 차단시

적극 협조하여 주시기 바라며 비상연락 체계를 유지하여 주시기 바랍니다.

- 혼탁수(적수) 발생 시 대처요령

▶ 일정시간 동안 수도 밸브를 열어 혼탁수 배출 후 사용

▶ 장시간 탁수 발생 지속시 수도사업소 신고

- 민원 발생시 : 혼탁수 발생 시 대처요령 안내 및 수도사업소 신고.  끝.

	북부수도사업소장
수신자	롯데백화점, 한신비엠주식회사트레지오, 한일유앤아이아파트, 창문여중고, 에코피아빌딩, (주)호텔빅토리아, 햇빛병원, 경남이너스빌, 대일상사
주무관	탁기홍		시설관리팀장	김성호		시설관리과장	08/11
이규현
협조자
시행	시설관리과-13696	(	2023. 8. 11.	)	접수		(		)
우	01137	서울특별시 강북구 한천로 935	/	https://arisu.seoul.go.kr
전화	02-3146-3398	/전송	02-3146-3439	/	jangjane2@seoul.go.kr	/	부분공개(5)