문서번호	시설운영과-7454
결재일자	2023. 8. 11.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		시설운영과장
김은내		08/11
		곽문수
협조

2023년 소방 종합 정밀점검 계획

2023. 8.

서 울 식 물 원

(시설운영과)

2023년 소방 종합 정밀점검 계획

소방안전관리법 및 방화관리 규정에 따라 소방 종합 정밀점검을 실시하여 화재로부터 인명과 재산을 보호하고 화재예방 및 시설물 안전관리에 만전을 기하고자 함.

Ⅰ		추진 근거

○『소방시설설치유지 및 안전관리에 관한 법률 제25조』

○ 시설운영과-335호『2023년 서울식물원 소방계획서』

Ⅱ		개 요

○  점검일정 : 2023. 8. 21.(월) ~ 8. 22.(화)

○  점검대상 : 서울식물원 소방시설물

○  소방 종합 정밀점검 : 년 1회(하반기)

○  점검업체 : 소방점검 위탁업체********

○  점검대상 설비

- 소화기구, 소화설비, 경보설비, 피난설비, 소화용수설비, 소화활동설비

○  점검방법

- 소방시설 적정 설치 여부 및 작동상태 진단

Ⅲ		세부 추진 계획

○ 서울식물원 소방설비

- 자동화재탐지설비 작동점검 : R형, 508회로

- 비상방송설비 점검 : 화재수신반과 연동하여 비상방송 송출

- 유도등설비 점검 : 광원 White LED(배터리 60분용)

- 무선통신보조설비 점검 : 누설동축케이블 방식(LCX 타입)

○ 건물별 소방설비 현황

구 분		옥내 소화전	상수도 소화전	송수구	유수검지 장치	완강기	스프링클러	청정약제소화기	자동확산소화기	ABC분말 소화기
식물문화센터	합 계	33	1	2	9	2	3,274	3	10	175
	옥상	-	-	-	-	-	-	-	-	3
	4층	4	-	-	1	1	424	-	-	16
	3층	4	-	-	1	1	262	-	-	19
	2층	4	-	-	1	-	227	-	-	15
	1층	6	1	2	1	-	564	-	-	33
	지하1층	7	-	-	2	-	847	3	-	33
	지하2층	8	-	-	3	-	950	-	-	23
어린이 정원학교	2층	-	-	-	-	-	-	-	2	3
	1층	-	-	-	-	-	-	-	-	5
숲문화학교		-	-	-	-	-	-	-	3	5
티하우스		-	-	-	-	-	-	-	2	3
방문자센터		-	-	-	-	-	-	-	3	5
주제원		-	-	-	-	-	-	-	-	2
마곡문화관		-	-	-	-	-	-	-	-	5

○ 소방 시설물 점검

- 소방시설 적정 설치 여부 및 작동 기능상태 진단

○ 자체 정비 가능한 경미한 사항

- 자체 정비인력을 활용 정비

○ 예산이 수반되는 정비대상

- 확보된 예산으로 조기에 정비

Ⅳ		행정 사항

□ 점검결과 보고서 강서소방서 제출