문서번호	정수과-10548
결재일자	2023. 8. 11.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		정수과장
소민혁		08/11
		신귀식
협조

밀폐공간작업 사전허가 및 교육 결과 보고

2023.08.11.(금)

영등포아리수정수센터

(정수과)

밀폐공간작업 사전허가 및 교육 결과 보고

영등포아리수정수센터장 : 전종원☎3146-5601 정수과장 : 신귀식☎5640 담당 : 소민혁☎5643

응집제(PAC17%) 충진 전 약품탱크 청소를 실시함에 따라 밀폐공간작업 사전허가 및 안전보건교육 실시하여 결과 보고함

Ⅰ		관련근거

□ 산업안전보건기준에 관한 규칙 제10장(밀폐공간 작업으로 인한 건강장해의 예방)

Ⅱ		밀폐공간작업 및 사전허가

□ 작업개요

○ 건    명 : 응집제(PAC 17%) 조달구매(2023-2차) 입고 전 약품탱크 청소

- 작업위치 : 1약품동 PAC 2탱크, 2약품동 PAC B탱크

- 작업내용 : 잔량 이송 및 탱크 청소

- 작업기간 : '23.08.08.~08.10.

- 작업인원 : **************

□ 사전허가 및 안전보건교육 개요

○ 신 청 인 : ***************

○ 허가 및 교육내용

- 허가서 확인항목 사항과 현장 일치 여부 확인

- 작업전 작업절차 숙지 및 안전보건조치 적정이행 여부 확인 등

- 산소 및 유해가스 측정방법 및 밀폐공간 주의사항 교육 등

○ 허가 및 교육자 : 정수과 ***

Ⅲ		조치사항

□ 작업 기간동안 밀폐공간 현장 확인 점검후 관리감독자******가 밀폐공간 작업허가서 날인으로 작업허가 승인

붙임 : 1. 밀폐공간사전허가서(08월08일~08월10일) 각 1부.

2. 안전보건교육일지(08월08일~08월10일) 각 1부.

3. 사진대지 1부.  끝.