소방장비고장발생보고서(복합가스측정기)
문서번호	당산119안전센터-2741	결재	반장	진압3대장	119안전센터장
등록일자	2023. 8. 11.
			박욱진	이갑수	08/11
수 신	재난관리과장
접수번호					代이갑수

장비명(건명)	복합가스측정기	관리부서		당산119안전센터
고 장 일 시	2023. 8. 11.(금)	장 소		당산119안전센터
규 격 명	Honeywell, US/Minimax X4, O2/CO/H2S
조 치 사 항	A/S업체 화인컴에 작동상태 문의
원인 및 상태	Minimax X4 가스 측정 불능 상태
담당자 의견	A/S업체 화인컴에 문의한 바 업체 수리견적 요망
그 밖의 사 항
동일 부분 고장발생 내역
보 고 일	고장내역		담당자		비고
위 고장상태를 조치하여 주시기 바랍니다. 2023년 8월 11일 장비담당자 계급 소방장 성명 이용희 (인) 계급 소방장 성명 김봉수 (인) 계급 소방장 성명 박욱진 (인) 소방기관의 장 귀하