아이 키우기 좋은 도시 서울, "엄마아빠 행복 프로젝트"
	남부수도사업소
수신	수신자 참조
(경유)
제목	검침장애 수전 정비 요청

1. 요금제도과-6516('23. 6. 14.)호 및 계측관리과-7195('23. 8. 9.)호와 관련입니다.

2. 우리사업소 관내 검침장애 수전을 정비하기 위하여 현장 확인한 바, 아래와 같은 사유로 교체가 불가하여 알려드리오니 조치 후 정비결과를 회신하여 주시기 바랍니다.

가. 검침장애 수전내역

고객번호	주 소	업 종	구 경 (mm)	기물번호	교체사유	장애내용	비 고
********	********************************	가정용	50	**************	검침장애	심도	****
********	************* ***********	가정용	50	*************		대형철판	****
********	************** ***********	일반용	20	**************		대형철판	****
********	************** ***********	가정용	15	*************		대형철판	****
********	************ *******************	일반용	50	*************		대형철판	****
********	*************************	가정용	50	*************		대형철판	****
********	*************** ***********	일반용	40	*************		철판안빠짐	***
********	*********** *************	일반용	50	******** ********		침수, 심도	***
********	************ *************	가정용	15	******** ********		침수, 심도	***
********	*****************************	가정용	20	*************		계량기함 시멘트작업	***
********	*************** ************	일반용	40	*************		맨홀	*****
********	*************** *************	일반용	25	*************		심도	*****
********	************** ******************	가정용	50	*************		맨홀	***
********	*************** ************	가정용	32	*************		심도	*****

나. 협조사항

- 디지털계량기 설치 요망

- 정비결과는 정비완료 또는 정비불가 사유 기재하여 회신

붙 임  1. 안전위험 수전 디지털계량기 우선 설치 및 인정조정 요청(요금제도과-6516호) 1부.

2. 검침장애 수전 신속정비 및 원격전환 협조요청(계측관리과-7195호) 1부.  끝.

	현 장 민 원 과 장
수신자	급수운영과장, 시설관리과장
주무관	김찬우		주무관	표창구		현장민원과장	08/14
임인택
협조자
시행	현장민원과-12684	(	2023. 8. 14.	)	접수		(		)
우	07062	서울특별시 동작구 여의대방로10길 97, 현장민원과	/	http://arisu.seoul.go.kr
전화	02-3146-2561	/전송	02-3146-4657	/	elicina97@seoul.go.kr	/	부분공개(6)