소방장비(Y커플링) 고장발생 보고(목동)
문서번호	목동119안전센터-2940	결재	담당자	진압3대장	119안전센터장
등록일자	2023. 8. 14.
			고성진	송선호
수 신	소방행정과장
접수번호					한윤섭

장비명(건명)	Y커플링		관리부서	양천소방서 목동119안전센터
고 장 일 시	2023.08.14.(월)		장 소	차고
조 치 사 항	안전점검 및 수리요청
원인 및 상태	원인 미상(베어링 빠짐)
담당자 의견	교대점검중 베어링 빠짐 확인되며 사용 불가능 상태 수리요망
그 밖의 사 항
동일 부분 고장발생 내역
보 고 일	고장내역	담당자			비고
	없음
위 고장 상태를 조치하여 주시기 바랍니다. 2023년 8월 14일 장비담당자 계급 소방장 성명 고 성 진 (인) 센터장 계급 소방경 성명 한 윤 섭 (인) 양천소방서장 귀하

사 진