문서번호	정수과-7134
결재일자	2023. 8. 14.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관		정수과장
윤좌헌		08/14
		김민섭
협 조
	주무관		심창우

고압가스 수불부(08/11~13)

2023년

뚝도아리수정수센터

【 정 수 과 】

고압가스 수불부(08/11~13)

	물질안전정보	유해화학물질구분(사고대비물질),성분(염소:99.93%)
	납품업체 홍인화학(주)	주 소 : 울산광역시 남구 사평로 216 대표이사 : 이재건, 연락처 : (052-273-9191)

일자	차아염소산칼슘(kg)				액체염소 사용량(kg)
	입고량	뚝도	사용량합계	재고량	입고량	전염소	중염소	후염소	사용량합계	재고량
이월량				560						3,354
08.01		0	0	560	5,400	0	0	395	395	8,359
08.02		0	0	560		0	0	400	400	7,959
08.03		0	0	560	5,400	0	0	402	402	12,957
08.04		0	0	560		0	0	402	402	12,555
08.05		0	0	560		0	0	399	399	12,156
08.06		0	0	560		0	0	390	390	11,766
08.07		0	0	560		0	0	417	417	11,349
08.08		0	0	560		0	0	435	435	10,914
08.09		0	0	560		0	0	451	451	10,463
08.10		0	0	560		0	0	416	416	10,047
08.11		0	0	560		0	0	443	443	9,604
08.12		0	0	560		0	0	398	398	9,206
08.13		0	0	560		0	0	412	412	8,794
08.14			0	560					0	8,794
08.15			0	560					0	8,794
08.16			0	560					0	8,794
08.17			0	560					0	8,794
08.18			0	560					0	8,794
08.19			0	560					0	8,794
08.20			0	560					0	8,794
08.21			0	560					0	8,794
08.22			0	560					0	8,794
08.23			0	560					0	8,794
08.24			0	560					0	8,794
08.25			0	560					0	8,794
08.26			0	560					0	8,794
08.27			0	560					0	8,794
08.28			0	560					0	8,794
08.29			0	560					0	8,794
08.30			0	560					0	8,794
08.31			0	560					0	8,794
합계	0	0	0		10,800	0	0	5,360	5,360

일자	액화탄산 사용량(kg)					액화산소 사용량(kg)
	정수장					정수장
	입고량	강북 (신)	자양 (구)	사용량합계	재고량	입고량	사용량	재고량
이월량					42,959			28,225
08.01		0	1,197	1,197	41,762	18,170	4,757	41,638
08.02		0	1,200	1,200	40,562		4,800	36,838
08.03		0	948	948	39,614		4,841	31,997
08.04		0	507	507	39,107	18,150	4,808	45,339
08.05		0	324	324	38,783		4,625	40,714
08.06		0	385	385	38,398		4,453	36,261
08.07		0	326	326	38,072		4,594	31,667
08.08		0	0	0	38,072	18,520	4,906	45,281
08.09		0	0	0	38,072		4,868	40,413
08.10		0	0	0	38,072		4,581	35,832
08.11		0	0	0	38,072		4,608	31,224
08.12		0	0	0	38,072		4,319	26,905
08.13		0	0	0	38,072		4,383	22,522
08.14				0	38,072			22,522
08.15				0	38,072			22,522
08.16				0	38,072			22,522
08.17				0	38,072			22,522
08.18				0	38,072			22,522
08.19				0	38,072			22,522
08.20				0	38,072			22,522
08.21				0	38,072			22,522
08.22				0	38,072			22,522
08.23				0	38,072			22,522
08.24				0	38,072			22,522
08.25				0	38,072			22,522
08.26				0	38,072			22,522
08.27				0	38,072			22,522
08.28				0	38,072			22,522
08.29				0	38,072			22,522
08.30				0	38,072			22,522
08.31				0	38,072			22,522
합계	0	0	4,887	4,887		54,840	60,543