문서번호	시설건설과-7795
결재일자	2023. 8. 14.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		시설건설과장	시설부장
박윤선		이승우	08/14
			전태호
협조

송파대로 장기사용 송배수관 정비공사

안전관리계획 승인 검토 보고

2023. 8.

시  설  부

(시설건설과)

송파대로 장기사용 송배수관 정비공사

안전관리계획 승인 검토 보고

시설부장: 전태호☎3146-1501 시설건설과장: 이승우☎1490 담당: 박윤선☎1494

송파대로 장기사용 송배수관 정비공사와 관련하여 제출된 안전관리계획에 대한 안전진단전문기관 검토결과 및 조치계획 보고임

□ 추진근거

ㅇ 건설기술진흥법 제62조(건설공사의 안전관리)

- 대통령령으로 정하는 건설공사를 시행하는 경우 안전관리계획을 수립하고 발주자에게 승인을 받아야 함

· 수립대상: 가설공사(2미터 이상인 흙막이 지보공)

ㅇ 건설기술진흥법 시행령 제98조 제4항

- 안전관리계획의 내용을 심사하는 경우에는 건설안전점검기관에 검토를 의뢰하여야 함

· 1·2종 시설물 건설공사: 국토안전관리원

· 1·2종 외 안전관리계획 수립대상 건설공사: 안전진단전문기관

□ 안전관리계획 업무절차

안전관리 계획수립 (시공사) *건설사업관리기술인 검토․확인	➡	안전관리계획 검토의뢰 (발주자)	➡	안전관리계획 검토 (국토안전관리원 또는 안전진단전문기관)	➡	안전관리계획 검토결과 판정 (발주자)	적정 조건부적정	➡	안전관리계획국토부 제출 (발주자)

□ 공사현황

ㅇ 공 사 명: 송파대로 장기사용 송배수관 정비공사

ㅇ 공사기간: 2023. 5. 29.~ 2024. 6. 26.

ㅇ 공사개요: D= 300~ 1,000㎜ L=1,014m 등

ㅇ 도 급 비: **************

ㅇ 시 공 사: 도문건설(주) 대표 김유영, (주)미래건설 대표 권혜지

ㅇ 공사감독: 서울시설공단 공사감독2처 최문선

□ 추진현황

ㅇ '23. 8. 3.  안전관리계획서 검토보고서(송파대로) 제출(공사감독→발주자)

ㅇ '23. 8. 10. 안전관리계획 검토의뢰(발주자→안전진단전문기관)

- ****************************

ㅇ '23. 8. 11. 안전관리계획 검토의견 회신(안전진단전문기관→발주자)

□ 안전진단전문기관 검토의견

ㅇ 종합의견: 적정

ㅇ 안전관리계획 주요 내용 및 검토의견

주요내용		검토의견	비 고
총괄 안전관리계획서
	건설공사의 개요	적 정
	현장 특성 분석	적 정
	현장 운영계획	적 정
	비상시 긴급조치계획	적 정
공종별 세부 안전관리계획
	가설공사	적 정
	굴착공사 및 발파공사	적 정
	콘크리트 공사	해당사항 없음
	강구조물 공사	해당사항 없음
	성토 및 절토 공사	해당사항 없음
	해체공사	해당사항 없음
	건축설비공사	해당사항 없음
	타워크레인 사용 공사	해당사항 없음

□ 조치계획

ㅇ 안전진단전문기관 검토결과 "적정"으로 검토된 바,「건설기술 진흥법」시행령 제98조 5항 1호에 따라 "적정" 승인하고, 승인한 안전관리계획을 국토부 제출 및 공사감독, 계약자에게 통보하고자 함

붙임 안전진단전문기관 회신 공문 1부.  끝.