문서번호	시설관리과-14496
결재일자	2023. 8. 14.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

		시 민
주무관	시설관리팀장	시설관리과장
김기훈	정수용	08/14
		이재학

시설물 점검결과 적출사항 정비계획 보고(NO.4)

[2023년 강서구 관내 상수도시설물 설치 및 보수공사]

2023. 08.

시설관리과

명에 의거 상수도시설물에 대한 점검결과 적출사항이 대하여 다음과 같이 정비계획을 검토 보고 드림.

2023. 8. 14.

보고자: 지방시설주사보  김기훈

시설물 점검 개요

현장조사일: 2023. 08.

정 비 내 용: **************

점  검  자: 김기훈, 김연홍, 안정현

점 검 결 과: 노후밸브(회주철) 교체필요

시설물 정비 계획

******************************

****

통수계획

- 노후밸브 교체 후 각 퇴수위치(퇴수변, 계량기 등)에서 퇴수 후

수질검사 후 통수 조치함

시설물 정비 세부 내역

***************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************

조치의견

상기와 같이 관내 상수도 시설물을 정비하고자「2023년 강서구 관내 상수도 시설물 설치 및 보수공사(장기계속단가)」시공업체 세창건설(주)로 하여금 작업지시하고 추후 정산코자 합니다.

- 공사개요: ***************

- 작업기간: *************************

붙임 : 작업지시 내역 1부.  끝.