문서번호	대기질통합분석센터-7112
결재일자	2023. 8. 14.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		대기측정관리팀장	대기질통합분석센터장
박후경		김광래	08/14
			최용석
협 조
	주무관			하현주

대기환경자동측정망 SMS 알림 등 기능 보완(안)

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2023. 08.

대기질통합분석센터

(대기측정관리팀)

대기환경자동측정망 SMS 알림 등 기능 보완(안)

대기환경자동측정망 관제 시스템에서 고농도, 비정상 작동 등 발생시 이를 파악하여 해당지역 관리담당자에게 SMS(단문 메시지 서비스)발송하는 시스템을 보완·설치하여 측정망 관리에 선제적으로 대응하는 등 운영효율 극대화를 도모하고자 함.

□ 대기환경자동측정망 관리·운영 현황

○ 도시·도로변 대기 등 54개소 운영

(단위 : 개소/대)

구 분	도시대기	도로변대기	입체배경	이동차량
54	25	15	10	4

○ 1인 5~10개소 담당으로 고농도발생, 측정기 고장 등 실시간 상황 관제에 한계

□ SMS 단문 메시지 서비스 등 기능 보완

○ 사업범위

- 실시간 대기환경자동측정망 이상자료 분석, 측정기 고장 등 상태 감지

- SMS(단문 메시지 서비스)전송 대상 및 전송방법 설정

- 서울시 SMS(단문 메시지 서비스) API 연계

○ 사업기간 : 착수일로부터 30일 이내(2023년 9월 준공예정)

○ 주요기능

- 고농도 발생, 비정상 가동 등 이상유무 파악

- 연구원·유지보수용역사 등 선택적 단문메시지 발송

□ 기대효과

○ 고농도, 이상자료 발생시 선제적 대응력 향상

○ 대기환경자동측정망 담당별 맞춤형 알람으로 감시·관제 운영 효율 극대화

□ 구성도

□ 소요예산 : ***************

○ 산출내역 : *********************************

○ 예산과목 : 대기질통합분석운영, 공공운영비.  끝.