소방청사 감시장비(CCTV) 고장발생 알림

문서번호	현장대응단-4912
수 신 자	소방행정과장
접수번호

결재	통신	지휘3팀장	현장대응단장
	양일곤	권영중	한상우

장 비 명(건명)	소방청사 감시장비(CCTV)	관 리 부 서		현장대응단 지휘팀
고 장 일 시	2023. 8. 11.(금) 21:30경(3회선) 2023. 8. 12.(토) 08:10경(8회선)	장 소		마포 소방서 청사 전체(11회선)
조 치 사 항	- HDMI연결선 및 본체 회선 재결선 및 재부팅 수차례 실시하였으나 미복구 - 소방청사 감시장비(CCTV) 선로 손상(추정) 고장발생 행정과(장비회계팀)에 전달
원인 및 상태	소방청사 감시장비(CCTV) 선로 손상(추정)으로 인한 청사 입구 및 주차장 등 11회선 전체 실시간 모니터링 불가
담당자 의견	소방청사 감시장비 선로 점검 및 수리요망
그 밖의 사항
동일 부분 고장발생 내역
보 고 일	고 장 내 역		담 당 자			비 고
2022. 8. 16.	선로 손상		代.이상철			수리 완료(노후 진단)
위 고장 상태를 조치하고자 합니다.
2023년 8월 14일
장비담당자					계급 소방장 성명 양 일 곤