문서번호	급수운영과-14032
결재일자	2023. 8. 16.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관	급수관리팀장	급수운영과장
반건모	전동근	08/16
		代신중선
협 조

부분준공계 제출 및 통수요청에 따른 통수계획 보고

(개포1동주공아파트 주택재건축정비사업 정비기반시설공사 중 상수도공사)

2023. 8

강남수도사업소

(급수운영과)

부분준공계 제출 및 통수요청에 따른 통수계획 보고

(개포1동주공아파트 주택재건축정비사업 정비기반시설공사 중 상수도공사)

"개포1동주공아파트 주택재건축정비사업 정비기반시설공사 중 상수도공사"와 관련하여 원인자로 부터 부분준공계가 접수되어 검토결과를 아래와 같이 보고드림

※관련문서: 개포1(조)23-407(2023.08.14.)호

Ⅰ		공 사 개 요

□ 현 황

ㅇ 공 사 명: 개포1동주공아파트 주택재건축정비사업 정비기반시설공사 중 상수도공사

ㅇ 공사기간: 2023. 4. 15 ~ 8. 31.

ㅇ 시 공 사: **********************

ㅇ 시공개요: 개포주공1단지 재건축사업 부지 내 공급관로 신설

구 간	상세위치	신설 상수도관		비고
		구경(mm)	연장(m)
*******(A구간)	**********	***	***	********
*********(B구간)	*********	***	***
********(C구간)	******	***	***
*		*******	*****

ㅇ 위치도

*******

Ⅱ		부분준공계 검토

□ 부분준공 개요(C구간)

ㅇ **********************************************

ㅇ **************************

ㅇ *********************

ㅇ 준공도면(시공상세도 붙임참조)

*****************

□ 검토사항

ㅇ 검토내용

연번	구분	검토내용	검토결과
1	준공도면	- 시공상세도 - 배관재료표	적정
2	시설물 속성조사표	- 시설물 속성자료 및 위치도	적정
3	철거폐쇄도	- 철거폐쇄 현황	해당없음
4	인입관 정비현황	- 인입관정비 내역	해당없음
5	준공사진	- 현장 및 시공사진	적정
6	관세척 및 CCTV촬영결과	- 관세척 사진 및 촬영보고서	적정

Ⅲ		조 치 계 획

□ 부분통수 시행

ㅇ 상기 검토내용과 같이 제출된 부분준공계(준공도, 시설물속성자료, 관세척 결과 등)가 적정하다고 판단되므로 퇴수작업 및 수질검사 실시 후 통수 승인코자 하며 부분통수하여 급수공급에 철저를 기하고자 함

□ 행정사항

ㅇ 행정지원과(수질팀)에 통수 전 수질검사 의뢰

ㅇ 부분준공 자료 제출(GIS실) 및 GIS시스템 등록

붙임: 1. 부분준공계 제출 및 통수요청 1부.  끝.