문서번호	요금과-19833
결재일자	2023. 8. 16.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

				시 민
요금관리1팀장	요금과장	서부수도사업소장
김정규	변정호	08/16
		김정윤
협 조

'아리수는 오늘도 당신의 삶과 함께 합니다.!'

2023년 6월 유수율 분석보고

2023. 8

서부수도사업소

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
정책의제 형성	◆ 정책현안에 대해 현황과 실태를 검토하였습니까? - 현황자료(통계자료 등) 및 실태조사서 검토 타지자체 유사정책 및 국내외 사례 분석 등	□	■
	◆ 시민 및 관련전문가 의견을 반영하였습니까? - (시민참여) 청책토론회, 시민공모, 설문조사 등 - (전문가 자문) 자문위원회, TF운영, 타당성 검토조사, 젠더자문관 등	□	■
정책수립	◆ 정책화를 위한 제반 법규(근거법령 및 규칙, 지침 등)는 검토하였습니까? - (선거법) 공직선거법 등 각종 법률 저촉여부 - (성별분리통계) 성별분리통계 생산•제시•분석 등	□	■
	◆ 정책(사업) 집행의 직·간접적 영향 및 효과성을 분석 하였습니까? - (갈등) 이해관계 당사자 간 갈등 및 대책 마련 - (사회적 약자) 사회적 약자에 대한 배려 등 - (일자리) 일자리 창출, 직·간접 채용, 전문인력 양성, 창업지원 - (안전) 시민 안전 위험요인 및 대책, 안전 관리 등 - (온실가스 감축) 건물 및 수송 분야 에너지사용 절감방법, 폐기물 발생 억제 대책 등	□	■
정책집행	◆ 타기관, 민간단체 등과의 협의·협력 및 이견 조정 등을 검토하였습니까? - (타기관) 타기관(중앙정부, 지자체), 민간(단체) 등의 자원 활용 방안 - (자치구 영향) 자치구 행정·인사·재정 부담 및 적정성, 파급효과 분석 등	□	■
	◆ 정책·계획 등의 지속가능성을 검토하였습니까? - (지속가능성) 지역경제 발전, 사회적 형평성, 환경보전 등	□	■
정책홍보	◆ 국내외 정책(사업)홍보방안을 검토하였습니까? - (홍보) 국내보도자료, 기자설명회, 현장설명회 - (정책영문화) 영문제목·요약, 해외언론보도, 외국어 홈페이지 게시 등 - (성평등) 성별고정관념•성차별적 내용 포함 여부 검토	□	■
기타사항	◆ 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까?	■	□
	◆ 공개 여부를 "비공개"로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? (정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호)	□	■

2023년 6월 유수율 분석보고

1		유수율 현황

□ 2023년 유수율 목표 : 98.43%

□ 6월 유수율

2023년 6월 누계 유수율(잠정)
98.02%	전년대비 -1.57%p□
	목표대비 -0.41%p□

(단위 : 천㎥)

구분		공급량	조정량	유수율	비고
누계	2023년	58,786	57,622	98.02%
	2022년	58,471	58,233	99.59%
	증감	315	-611	-1.57%p□
당월	2023년	10,065	9,510	94.48%
	2022년	10,065	9,835	97.71%
	증감	0	-325	-3.23%p□

6월 누계 유수율

○ 구별 누계 유수율                                              (단위 : 천㎥)

구별	2023년 6월 누계			2022년 6월 누계			증 감
	공급량	조정량	유수율	공급량	조정량	유수율	공급량	조정량	유수율
계	58,786	57,622	98.02%	58,471	58,233	99.59%	315	-611	-1.57%p
마포구	22,825	21,467	94.05%	21,406	21,105	98.59%	1,419	362	-4.54%p
서대문구	17,532	17,408	99.29%	17,312	17,382	100.41%	220	26	-1.11%p
은평구	18,430	18,748	101.72%	19,753	19,746	99.97%	-1,323	-999	1.76%p

- 마포구 누계 유수율

마포구	계	증산04	증산05	와우산01	와우산02	만리03
2023년	94.05%	85.83%	99.93%	95.58%	99.95%	59.69%
2022년	98.59%	99.49%	99.41%	92.99%	104.08%	69.74%
증감	-4.54%p	-13.66%p	0.52%p	2.59%p	-4.13%p	-10.05%p

6월 마포구 누계 유수율

- 서대문구 누계 유수율

서대문구	계	홍은01	백련01	백련02	백련03	증산03	남산04
2023년	99.29%	111.28%	99.81%	99.85%	105.15%	91.72%	90.96%
2022년	100.41%	99.86%	99.14%	110.36%	111.88%	91.84%	97.79%
증감	-1.11%p	11.42%p	0.67%p	-10.51%p	-6.73%p	-0.12%p	-6.83%p

6월 서대문구 누계 유수율

- 은평구 누계 유수율

은평구	계	불광터널01	증산01	증산02	진관01
2023년	101.72%	98.63%	157.40%	93.33%	96.09%
2022년	99.97%	101.40%	99.27%	98.17%	97.53%
증감	1.76%p	-2.76%p	58.13%p	-4.84%p	-1.44%p

6월 은평구 누계 유수율

○ 구별 당월 유수율                                              (단위 : 천㎥)

구별	2023년 6월 당월			2022년 6월 당월			증 감
	공급량	조정량	유수율	공급량	조정량	유수율	공급량	조정량	유수율
계	10,065	9,510	94.48%	10,065	9,835	97.71%	0	-325	-3.23%p
마포구	4,001	3,482	87.03%	3,818	3,576	93.65%	183	-94	-6.63%p
서대문구	2,994	2,888	96.45%	2,890	2,980	103.10%	104	-92	-6.66%p
은평구	3,070	3,140	102.29%	3,357	3,279	97.68%	-287	-139	4.61%p

□ 유수율 및 조정량 총괄 분석

○ 유수율 분석(6월 누계)

- 당월 공급량은 전년과 비슷하나 당월 조정량은 전년대비 325천㎥ 감소하여 ‘23년 6월 당월 유수율은 전년대비 3.23%p 감소한 94.48% 임

- ‘23년 5월 누계 유수율은 98.75%이었고 ‘23년 6월 당월 유수율이 전년대비 3.23%p 감소하여 ‘23년 6월 누계 유수율은 전년대비 1.57%p 감소한 98.02%임

- 코로나19 관련 사회적 거리두기 완화, 전년대비 동파예방을 위한 물흘림, 인왕산 산불 등으로 전년대비 6월 누계 공급량 증가(315천㎥)하였지만 6월 누계 조정량 감소(611천㎥)로 ‘23년 6월 누계 유수율은 전년대비 1.57%p 감소하였음.

○ 조정량 분석(6월 누계)

- 재개발 이주 등 관내 인구감소 등 전반적 사용량이 감소하여 ‘23년 6월 누계 조정량은 전년대비 611천㎥ 감소

□ 전년대비 월별 당월 유수율                             (단위 : %)

구 분	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
2023년	97.87	95.08	100.68	95.58	103.91	94.48
2022년	97.83	95.67	102.77	97.26	105.76	97.71	105.90	91.69	105.83	92.05	105.65	89.08
증감(%p)	0.04	-0.59	-2.09	-1.68	-1.85	-3.23

6월 당월 유수율

□ 중블록별 유수율                                                   (단위 : 천㎥)

마포구		증산04	증산05	와우산01	와우산02	만리03
누계	공급량	5,553	5,373	3,622	7,276	1,001
	조정량	4,767	5,369	3,462	7,272	597
	유수율	85.83%	99.93%	95.58%	99.95%	59.69%
당월	공급량	936	987	563	1,334	182
	조정량	443	1,104	405	1,447	82
	유수율	47.36%	111.84%	72.02%	108.52%	45.32%

서대문구		홍은01	백련01	백련02	백련03	증산03	남산04
누계	공급량	3,148	4,882	2,776	898	1,940	3,887
	조정량	3,504	4,873	2,772	944	1,779	3,536
	유수율	111.28%	99.81%	99.85%	105.15%	91.72%	90.96%
당월	공급량	495	855	519	171	347	608
	조정량	681	1,070	228	305	187	417
	유수율	137.52%	125.21%	43.93%	178.55%	53.90%	68.60%

은평구		불광터널01	증산01	증산02	진관01
누계	공급량	11,086	1,331	2,161	3,852
	조정량	10,935	2,095	2,017	3,701
	유수율	98.63%	157.40%	93.33%	96.09%
당월	공급량	1,878	184	373	635
	조정량	2,022	307	322	489
	유수율	107.68%	167.07%	86.27%	76.98%

2		업종별 조정량 분석

□ 업종별 조정량 증감 내역                          (단위 : 건, 천㎥)

구분	2023년 5월(7월납기)		2022년 5월(7월납기)		증·감
	건수	조정량	건수	조정량	건수	조정량
계	139,532	9,510	140,603	9,835	-1,071	-325
가정용	118,646	6,808	120,309	7,094	-1,663	-285
일반용	20,836	2,597	20,241	2,619	595	-21
욕탕용	50	104	53	122	-3	-18

□ 업종별 조정량 증감원인(6월 당월)

○ 갈현 재개발 이주, 경기 둔화 등으로 전업종 사용량 감소하였고 지역별로는 3개구 사용량이 감소하여 ‘23년 6월 당월 조정량은 전년대비 325천㎥ 감소하였음. 특히 갈현 재개발로 가정용 사용량과 은평구 사용량 감소가 큼

○ 가정용 증감량 : -285㎥ 감소

- **** 전년 누수로 전년대비 사용량 45,345㎥ 감소

- ********* 전년 계량기 고장으로 전년대비 사용량 10,879㎥ 감소

- ******** 전년대비 사용량 6,574㎥ 감소

- 재개발 이주 등 인구수 감소 등 전반적 사용량 감소

○ 일반용 증감량 : -21천㎥ 감소

- 전년 사우나에서 ******** 업종변경으로 전년대비 사용량 8,519㎥ 감소

- ******* 전년 누수로 전년대비 사용량 5,834㎥ 감소

○ 욕탕용 증감량 : -18천㎥ 감소

- 서대문구 ******** 폐업으로 전년대비 사용량 5,466㎥ 감소

- 전년대비 욕탕용 4개 수전 감소

3		중블록별 조정량 분석

□ 중블록별 조정량 증감 내역                        (단위 : 건, 천㎥)

구분	2023년 6월(8월납기)		2022년 6월(8월납기)		증·감
	건수	조정량	건수	조정량	건수	조정량
계	139,536	9,510	140,603	9,835	-1,067	-325
증산04	111	443	112	442	-1	1
증산05	24,894	1,104	24,671	1,140	223	-36
와우산01	3,126	405	3,099	399	27	6
와우산02	11,780	1,447	11,578	1,508	202	-61
만리03	2,384	82	2,385	87	-1	-5
홍은01	11,744	681	11,628	692	116	-12
백련01	18,305	1,070	18,166	1,117	139	-47
백련02	2,738	228	2,743	235	-5	-7
백련03	7,059	305	7,007	318	52	-13
증산03	405	187	407	192	-2	-5
남산04	2,808	417	2,802	427	6	-10
불광터널01	38,763	2,022	38,438	2,072	325	-50
증산01	4,396	307	4,367	302	29	5
증산02	6,255	322	6,135	310	120	12
진관01	4,768	489	7,065	595	-2,297	-106

□ 중블록별 조정량 증감 분석

<증산04중블록 : 마포구 상암동, 성산2동 일부> 증감량 : 1천㎥ 증가

구분	업종	2023년 6월(8월납기)		2022년 6월(8월납기)		증·감
		건수	조정량	건수	조정량	건수	조정량
증산04	계	111	443,229	112	441,947	-1	1,282
	가정용	25	195,553	25	199,820	0	-4,267
	일반용	84	238,233	84	232,230	0	6,003
	욕탕용	2	9,443	3	9,897	-1	-454

<증산05중블록 : 마포구 서교동, 동교동, 합정동, 망원1․2동, 연남동, 성산1․2동 일부> 증감량 : -36천㎥ 감소

구분	업종	2023년 6월(8월납기)		2022년 6월(8월납기)		증·감
		건수	조정량	건수	조정량	건수	조정량
증산05	계	24,894	1,103,798	24,671	1,139,669	223	-35,871
	가정용	20,536	719,073	20,595	752,218	-59	-33,145
	일반용	4,351	377,856	4,069	380,959	282	-3,103
	욕탕용	7	6,869	7	6,492	0	377

<와우산01중블록 : 마포구 대흥동, 동교동, 서강동, 서교동, 합정동> 증감량 : 6천㎥ 증가

구분	업종	2023년 6월(8월납기)		2022년 6월(8월납기)		증·감
		건수	조정량	건수	조정량	건수	조정량
와우산 01	계	3,126	405,175	3,099	399,125	27	6,050
	가정용	1,572	177,595	1,643	174,290	-71	3,305
	일반용	1,554	227,580	1,455	224,835	99	2,745
	욕탕용	0	0	1	0	-1	0

<와우산02중블록 : 마포구 공덕1․2동, 대흥동, 도화동, 신공덕동, 신수동, 아현1․2동, 용강동, 염리동 일부> 증감량 : -61천㎥ 감소

구분	업종	2023년 6월(8월납기)		2022년 6월(8월납기)		증·감
		건수	조정량	건수	조정량	건수	조정량
와우산 02	계	11,780	1,447,475	11,578	1,508,084	202	-60,609
	가정용	9,585	967,120	9,418	1,029,808	167	-62,688
	일반용	2,189	462,323	2,153	448,505	36	13,818
	욕탕용	6	18,032	7	29,771	-1	-11,739

<만리03중블록 : 마포구 신공덕동, 공덕1동, 아현1․2동 일부> 증감량 : -5천㎥ 감소

구분	업종	2023년 6월(8월납기)		2022년 6월(8월납기)		증·감
		건수	조정량	건수	조정량	건수	조정량
만리03	계	2,384	82,486	2,385	87,044	-1	-4,558
	가정용	2,207	73,116	2,207	77,248	0	-4,132
	일반용	177	9,370	178	9,796	-1	-426
	욕탕용	0	0	0	0	0	0

<홍은01중블록 : 서대문구 홍은1․2동, 홍제1․2․3동, 은평구 녹번동, 응암1동 일부> 증감량 : -12천㎥ 감소

구분	업종	2023년 6월(8월납기)		2022년 6월(8월납기)		증·감
		건수	조정량	건수	조정량	건수	조정량
홍은01	계	11,744	680,529	11,628	692,413	116	-11,884
	가정용	10,463	557,196	10,393	560,302	70	-3,106
	일반용	1,276	108,750	1,230	114,798	46	-6,048
	욕탕용	5	14,583	5	17,313	0	-2,730

<백련01중블록 : 서대문구 남가좌1동, 북가좌2동, 신촌동, 연희동 일부> 증감량 : -47천㎥ 감소

구분	업종	2023년 6월(8월납기)		2022년 6월(8월납기)		증·감
		건수	조정량	건수	조정량	건수	조정량
백련01	계	18,305	1,070,159	18,166	1,116,791	139	-46,632
	가정용	16,313	885,113	16,193	926,742	120	-41,629
	일반용	1,991	179,875	1,972	184,727	19	-4,852
	욕탕용	1	5,171	1	5,322	0	-151

<백련02중블록 : 서대문구 신촌동, 연희동 일부> 증감량 : -7천㎥ 감소

구분	업종	2023년 6월(8월납기)		2022년 6월(8월납기)		증·감
		건수	조정량	건수	조정량	건수	조정량
백련02	계	2,738	227,824	2,743	234,824	-5	-7,000
	가정용	1,975	93,315	1,983	97,706	-8	-4,391
	일반용	763	134,509	760	137,118	3	-2,609
	욕탕용	0	0	0	0	0	0

<백련03중블록 : 서대문구 홍은1․2동 일부> 증감량 : -13천㎥ 감소

구분	업종	2023년 6월(8월납기)		2022년 6월(8월납기)		증·감
		건수	조정량	건수	조정량	건수	조정량
백련03	계	7,059	304,897	7,007	317,526	52	-12,629
	가정용	6,703	258,145	6,653	269,794	50	-11,649
	일반용	355	46,696	353	46,485	2	211
	욕탕용	1	56	1	1,247	0	-1,191

<증산03중블록 : 은평구 응암3동, 서대문구 남가좌1․2동, 북가좌1․2동 일부> 증감량 : -5천㎥ 감소

구분	업종	2023년 6월(8월납기)		2022년 6월(8월납기)		증·감
		건수	조정량	건수	조정량	건수	조정량
증산03	계	405	186,980	407	191,530	-2	-4,550
	가정용	210	157,878	211	156,562	-1	1,316
	일반용	193	22,266	194	21,755	-1	511
	욕탕용	2	6,836	2	13,213	0	-6,377

<남산04중블록 : 서대문구 신촌동, 충현동, 천연동, 홍제1․2동, 북아현동, 북가좌2동 일부> 증감량 : -10천㎥ 감소

구분	업종	2023년 6월(8월납기)		2022년 6월(8월납기)		증·감
		건수	조정량	건수	조정량	건수	조정량
남산04	계	2,808	417,131	2,802	426,779	6	-9,648
	가정용	2,306	308,777	2,308	307,530	-2	1,247
	일반용	498	103,799	490	114,516	8	-10,717
	욕탕용	4	4,555	4	4,733	0	-178

<불광터널01중블록 : 은평구 불광1․2동, 신사1․2동, 구산동, 녹번동, 대조동, 역촌동, 갈현1․2동, 진관동 일부> 증감량 : -50천㎥ 감소

구분	업종	2023년 6월(8월납기)		2022년 6월(8월납기)		증·감
		건수	조정량	건수	조정량	건수	조정량
불광 터널01	계	38,763	2,021,974	38,438	2,072,077	325	-50,103
	가정용	33,612	1,557,461	33,413	1,604,299	199	-46,838
	일반용	5,137	435,710	5,011	437,933	126	-2,223
	욕탕용	14	28,803	14	29,845	0	-1,042

<증산01중블록 : 은평구 신사1․2동, 수색동, 증산동 일부> 증감량 : 5천㎥ 증가

구분	업종	2023년 6월(8월납기)		2022년 6월(8월납기)		증·감
		건수	조정량	건수	조정량	건수	조정량
증산01	계	4,396	307,377	4,367	302,013	29	5,364
	가정용	4,014	266,068	3,986	259,902	28	6,166
	일반용	380	41,309	379	42,111	1	-802
	욕탕용	2	0	2	0	0	0

<증산02중블록 : 은평구 응암1․2․3동, 서대문구 북가좌2동 일부> 증감량 : 12천㎥ 증가

구분	업종	2023년 6월(8월납기)		2022년 6월(8월납기)		증·감
		건수	조정량	건수	조정량	건수	조정량
증산02	계	6,255	321,840	6,135	309,556	120	12,284
	가정용	4,972	242,625	4,880	233,377	92	9,248
	일반용	1,279	70,570	1,251	72,567	28	-1,997
	욕탕용	4	8,645	4	3,612	0	5,033

<진관01중블록 : 은평구 갈현1․2동, 신사1․2동, 구산동, 진관동, 불광2동 일부> 증감량 : -106천㎥ 감소

구분	업종	2023년 6월(8월납기)		2022년 6월(8월납기)		증·감
		건수	조정량	건수	조정량	건수	조정량
진관01	계	4,768	488,848	7,065	595,204	-2,297	-106,356
	가정용	4,157	349,213	6,402	443,903	-2,245	-94,690
	일반용	609	138,343	661	150,271	-52	-11,928
	욕탕용	2	1,292	2	1,030	0	262

4		동별 조정량 분석

□ 동별 조정량 증감내역

마포구	조정량			증감주요내역
	2023년 6월	2022년 6월	증감
계	3,482,170	3,573,028	-90,858
아현제1동	129,857	142,517	-12,660
아현제2동	99,029	80,415	18,614
공덕제1동	16,371	17,362	-991
공덕제2동	186,501	181,955	4,546
신공덕동	46,646	48,239	-1,593
도화동	325,616	384,779	-59,163
용강동	270,051	274,390	-4,339
대흥동	57,297	59,510	-2,213
염리동	189,461	186,904	2,557
신수동	246,684	257,194	-10,510
서강동	74,878	74,858	20
서교동	61,942	63,242	-1,300
동교동	392,135	386,373	5,762
합정동	27,271	24,133	3,138
망원제1동	317,245	323,878	-6,633
망원제2동	2,049	2,487	-438
연남동	301,289	302,511	-1,222
성산제1동	294,998	320,666	-25,668
성산제2동	90,779	89,512	1,267
상암동	352,071	352,103	-32

서대문구	조정량			증감주요내역
	2023년 6월	2022년 6월	증감
계	2,504,520	2,566,626	-62,106
천연동	196,774	205,715	-8,941
북아현동	68,357	70,463	-2,106
충현동	54,384	56,685	-2,301
신촌동	70,495	65,922	4,573
연희동	547,094	570,343	-23,249
홍제제1동	286,480	290,001	-3,521
홍제제3동	208,198	213,487	-5,289
홍제제2동	48,292	48,381	-89
홍은제1동	41,415	41,189	226
홍은제2동	395,714	398,510	-2,796
남가좌제1동	145,060	150,630	-5,570
남가좌제2동	324,904	334,227	-9,323
북가좌제1동	85,942	90,369	-4,427
북가좌제2동	31,411	30,704	707

은평구	조정량			증감주요내역
	2023년 6월	2022년 6월	증감
계	3,523,032	3,692,074	-169,042
녹번동	474,672	486,854	-12,182
불광제1동	137,838	135,286	2,552
불광제2동	9,280	9,033	247
갈현제1동	237,979	332,230	-94,251
갈현제2동	14,066	14,229	-163
구산동	18,014	18,417	-403
대조동	434,518	441,032	-6,514
응암제1동	410,737	420,924	-10,187
응암제2동	246,226	253,397	-7,171
응암제3동	5,703	5,578	125
역촌동	657,393	688,495	-31,102
신사제1동	33,085	33,714	-629
신사제2동	31,966	32,196	-230
증산동	229,421	234,220	-4,799
수색동	53,302	43,160	10,142
진관동	528,832	543,309	-14,477

<별첨>

유수율 분석관련 참고자료

□ 6월 급수환경(급수인구수, 수전수, 기온, 강우량 등)

○ 급수인구

구분	계	마포구	서대문구	은평구
2023년 6월	1,136,531	365,111	308,122	463,298
2022년 6월	1,146,881	367,584	305,623	473,674
증 감	-10,350	-2,473	2,499	-10,376

○ 업종별 수전수

구 분	계	가정용	일반용	욕탕용
2023년 6월	297,071	255,932	41,072	67
2022년 6월	296,102	256,836	39,195	71
증 ․ 감	969	-904	1,877	-4

○ 기온

- 평균 최고기온 : 27.9℃(전년 대비 0.4℃ 높음)

- 평균 최저기온 : 19.7℃(전년 대비 0.1℃ 낮음)

- 강우일수 및 강우량 : 11일 195.6㎜(전년 대비 198.2㎜ 낮음)

6월 평균기온

6월～7월 평균기온

○ 공공용수

구 분	2023년	2022년	증감
6월 당월	25,007㎥	17,237㎥	7,770㎥
6월 누계	66,403㎥	79,505㎥	-13,102㎥

○ 누수복구

구 분	2023년	2022년	증감
6월 당월	67건	74건	-7건
6월 누계	403건	406건	-3건

○ 외국인 관광객

구분		2023년 6월	2022년 6월	증감
총 관광객		789,269	133,883	655,386
	중국 관광객	128,482	3,234	125,248

○ 6월 ~ 7월 휴일 일수 : 19일(전년보다 1일 적음)

□ 기타 특이사항

○ 코로나19 일상회복

- 2022. 5 코로나19 일상회복으로 사회적 거리두기 및 다중이용시설 이용 완화

○ 인왕산 산불

- 2023. 4. 2 인왕산 산불은 산림청에 의하면 서울에서 발생한 산불로는 역대 최대로 종로구 부암동에서 발화하여 능선을 넘어 홍제동까지 발생한 산불

- 홍제동 개미마을과 홍제동 인왕산등산로 입구 2개소에 있는 소화전에서 소화용수를 사용하였으나 정확한 사용량을 알 수 없음. 추정치로 10,000㎥ 소방용수로 부과함

※ 2023. 4. 2. 발화하여 2023. 4. 4. 잔불진화까지 수돗물 사용.  끝.