아이 키우기 좋은 도시 서울, "엄마아빠 행복 프로젝트"
	동부수도사업소
수신	서울물연구원장(수질연구과장)
(경유)
제목	용마배수지 통수전 수질검사 의뢰

우리 사업소 용마배수지 내부방식공사 완료 후 통수전 수질검사를 다음과 같이 의뢰하오니 검사후 결과를 회신하여 주시기 바랍니다.

가. 검사대상 : 용마배수지 2지

나. 현장 검사결과   ※ 채수일 : '23. 8. 16.(수)

시료명	탁도	잔류염소	pH	철
동부 1	****	****	***	***

다. 검사의뢰 항목 : 먹는물 수질기준 전항목

라. 검사시료 내역

- PE 무균시료병 2L 1개 / 1L 1개,   PET 멸균병 100mL 3개, 갈색유리병 1L 1개, 유리바이알 40mL 7개, 유리바이알 60mL 6개

붙임  검사시료(별도송부) 19개.  끝.

	동부수도사업소장
주무관	오동규		수질팀장	이윤용		행정지원과장	08/16
김호남
협조자
시행	행정지원과-18215	(	2023. 8. 16.	)	접수		(		)
우	04744	서울특별시 성동구 고산자로10길 13, 동부수도사업소 1층 행정지원과 (행당동)	/	http://arisu.seoul.go.kr
전화	02-3146-2658	/전송	02-3146-2677	/	eastar0317@seoul.go.kr	/	부분공개(5)