문서번호	기전설비과-1401
결재일자	2023. 8. 16.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

		시 민
주무관		치수과장
김명성		08/16
		代이민호
협 조

수방상황보고[8.14.]

2023. 8. 14.

미래한강본부

(시설부)

	수방상황 보고 < 2023. 8. 14.(월) 21시 00분 현재 >

□ 오늘과 내일 날씨 (오늘 강수량 : 0.0㎜ (전일 0.0㎜) / 8월 누계 139.4㎜)

구 분	단 기 예 보			종 합 영 상
	오늘(월)	내일(화)	모레(수)
기상 현황	맑음	가끔 구름	맑음
강수확률(%)	0	20~30	0~30
예상강수량	0㎜	0㎜	0㎜
누계강수량	금년 누계 1106.8㎜ (1~8월 평년 누계 970.4㎜) 평년강수량 1,417.9㎜ ‘22년강수량 1,775.3㎜

중기 예보

□ 수문현황 및 잠수교 수위

댐 명	방류량(㎥/s)	유입량(㎥/s)	저수량 (백만㎥) (총 저수량)	저수율(%)
팔당댐	542.180	542.180	209.600 (244)	85.902
소양강댐	92.372	123.862	1927.842 (2,900)	66.477
충주댐	125.694	252.724	1660.841 (2,750)	60.394

수위	하천명	관측소명	현재수위	비 고
	한 강	잠수교	3.11	※ 통제수위 : 보행자 5.5m(4,000㎥/s) / 차량 6.2m(5,000㎥/s) ※ 잠수교 침수수위 : 6.5m