문서번호	급수운영과-13513
결재일자	2023. 8. 16.
공개여부	부분공개(7)
방침번호

			시 민
급수운영팀장		급수운영과장
양재덕		08/16
		이규희
협 조
	시설운영팀장			양봉우
	급수관리팀장			代신승무

일일 공급량 증감 현황 보고(8. 15. 화)

2023. 8.

강동수도사업소

(급수운영과)

2023. 8. 15.(화 )

일일 공급량 증감 현황 보고

총괄표

일별	2022. 8월				2023. 8월						비고
	요일	기온		공급량 (㎥)	요일	기온		공급량 (㎥)	전년 동기대비 증감
		최저	최고			최저	최고
	총 공급량			10,097,089	총 공급량			4,907,126	-5,189,963	-51.4
	일 평균			325,713	일 평균			327,142	1,429	0.4
	일 최소			308,506	일 최소			307,799	-707	-0.2
	일 최대			336,473	일 최대			337,440	967	0.3
1	금	25.4	32.4	330,734	화	25.5	34.2	327,160	-3,574	-1.1
2	토	25.5	28.5	322,184	수	26.8	33.7	332,806	10,622	3.3
3	일	25.2	30.0	329,671	목	25.8	33.8	332,836	3,165	1.0
4	월	26.0	32.9	333,221	금	26.5	34.4	331,034	-2,187	-0.7
5	화	27.0	32.7	332,570	토	26.4	34.9	327,826	-4,744	-1.4
6	수	27.4	30.3	327,116	일	27.0	33.0	328,874	1,758	0.5
7	목	27.2	31.7	329,355	월	27.3	34.6	337,440	8,085	2.5
8	금	25.1	28.4	321,811	화	26.4	35.8	336,790	14,979	4.7
9	토	22.0	26.5	319,938	수	25.1	31.6	332,681	12,743	4.0
10	일	21.4	28.8	329,262	목	20.9	25.1	313,815	-15,447	-4.7
11	월	23.4	27.5	323,066	금	21.6	24.9	323,182	116	0.0
12	화	23.0	32.4	336,473	토	22.5	24.1	307,799	-28,674	-8.5
13	수	24.7	27.5	314,539	일	22.6	31.1	323,597	9,058	2.9
14	목	24.5	31.5	308,506	월	24.8	31.9	324,957	16,451	5.3
15	금	26.6	29.8	323,749	화	24.7	32.7	326,329	2,580	0.8
16	토	24.1	30.0	334,891	수
17	일	22.8	30.5	331,927	목
18	월	22.4	29.8	329,690	금
19	화	23.3	27.5	323,422	토
20	수	25.7	32.0	335,062	일
21	목	24.7	32.0	328,796	월
22	금	22.9	30.2	335,410	화
23	토	22.4	30.2	326,991	수
24	일	22.4	27.9	321,450	목
25	월	21.1	24.0	318,176	금
26	화	19.9	28.4	328,230	토
27	수	17.6	25.5	323,370	일
28	목	16.1	28.4	325,705	월
29	금	19.5	22.5	318,377	화
30	토	17.9	20.3	311,674	수
31	일	19.6	24.9	321,723	목
평균기온		23.1	28.9			24.9	31.7

유량 계명	용도	이상 유무	공급량(㎥)			전년동월대비증감		비 고
			전년동월 일평균	전일	금일	증감량	비율(%)
계			325,712	324,957	326,329	617	0.2
KD-8 광암 우면산	유입	이상없음	124,429	120,400	119,200	-5,229	-4.2
KD-9 광암 청담	유입	이상없음	109,429	113,100	112,400	2,971	2.7
KD-12 광암(위례)	유출	이상없음	13,310	14,990	13,510	200	1.5
KD-10 암사(유입)	유입	이상없음	306,635	319,800	312,200	5,565	1.8
KD-6 암사(강남)	유출	이상없음	201,471	213,353	203,961	2,490	1.2

구역 유량계별 공급량 분석(전년 동월 대비)           (단위: ㎥)

※ 광암 KD-8, KD-9 유량계 바이패스 1,350㎜ 열려 있음

중블록별 일 공급량 분석(전일 대비)                     (단위: ㎥)

구 분		계	광암수계					암사수계		비 고
			소계	광암1	광암2	광암3	광암4	소계	길동
전일 대비	증·감량	1,372	-420	580	-445	853	-1,408	1,792	1,792
	비율(%)	0.4	-0.2	1.4	-0.7	1.0	-5.4	1.7	1.7
금 일		326,329	218,090	42,290	65,807	85,519	24,474	108,239	108,239
전 일		324,957	218,510	41,710	66,252	84,666	25,882	106,447	106,447

중블록별 일 공급량 분석(전년 동기 대비)            (단위: ㎥)

구 분		계	광암수계					암사수계		비 고
			소계	광암1	광암2	광암3	광암4	소계	길동
전년 대비	증·감량	-131,494	-89,162	10,730	-21,648	-65,268	-12,976	-42,332	-42,332
	비율(%)	-2.6	-2.6	1.7	-2.1	-4.8	-3.2	-2.6	-2.6
2023. 8. 1.~ 8. 15.		4,907,126	3,314,239	644,890	998,846	1,283,502	387,001	1,592,887	1,592,887
2022. 8. 1.~ 8. 15.		5,038,620	3,403,401	634,160	1,020,494	1,348,770	399,977	1,635,219	1,635,219
담당자				장승화	김병국	최박	최성현		양봉우

공급량 변화 그래프

공급량 증·감 사항

□ 일 공급량은 전년 동기(8월) 대비 공급량 감소, 전일 대비 공급량 감소

□ 길동중블록은 2021년부터 2022년까지 3,082수전이 증가되었으나 인구는 2,134명 감소하고 있어 이것은 개인세대 증가로 수전은 증가하고, 둔촌  주공 재건축, 천호 재개발 지역이주 등 의해 인구는 감소한 것으로 판단 됨

□ 인구감소에 의해 공급량은 감소하고 있으며, 일일 공급량 변동 사항에   대한 지속적인 확인이 필요함.

(수전  2020: 234,243, 2021: 233,733, 2022: 237,141)

붙임  일별·중블록별공급량 현황 각 1부.  끝.