현장 안전, 우리 모두가 점검관입니다.
	송 파 소 방 서
수신	수신자 참조
(경유)
제목	(제2023-123)소방시설 완공검사증명서 발급 (송파위례아피체오피스텔, 위례지구 5-2-1BL, 신축)

1. 민원접수-제6186,6187,1688(2023.08.13.)호와 관련입니다.

2. 다음 건축물에 대한 소방시설공사 완공검사신청 및 감리결과보고서 등 검토결과, 소방시설 설치가 화재안전기준에 적합한 것으로 판단되어 소방시설 완공검사증명서를 교부합니다.

가. 건물명칭 :**************************

나. 소 유 자 :***********

다. 구조/구분: *******************************************

라. 감리업자 및 시공업자 ***********************************************************************************************************************************************************************************************************************

마. 소방시설 설치내용

- 소 화 설 비 : 소화기구, 자동소화장치, 옥내소화전설비, 스프링클러설비

- 경 보 설 비 : 자동화재탐지설비, 시각경보기, 비상방송설비, 자동화재속보설비

- 피난구조설비 : 피난기구, 유도등, 비상조명등

- 소화활동설비 : 제연설비, 연결송수관설비, 비상콘센트설비, 무선통신보조설비

- 소화용수설비 : 상수도소화용수설비

3. 안내사항

ㅇ 소방안전관리 및 소방안전관리보조자 선임 : 건축물 사용승인일(또는 소방안전관리자 해임)로부터 30일이내 소방안전관리자 선임 후 14일이내 선임신고

- 소방안전관리보조자 선임대상 : 연면적 15,000㎡ 이상(아파트제외), 아파트 300세대 이상(300세대마다 1명씩 추가), 기숙사, 노유자시설, 의료시설, 수련시설, 숙박시설(24시간 상주, 바닥면적 합계1,500㎡ 제외)

* 화재예방법 제26조 및 동 시행규칙 14조(소방안전관리)

ㅇ 소방시설의 자체점검 : 건축물 사용승인일로부터 60일내(관리업자 선정실시) 최초 자체점검 실시, 이후 매년 건축물 사용승인월에 자체점검(작동점검, 종합점검) 하여 점검결과(중대위반사항 이행계획서 포함)를 15일이내 관할 소방서에 제출

* 소방시설법 제22조(자체점검) 및 동 시행규칙 제23조

ㅇ 소방시설의 유지관리: 건축물의 관계인은 소방시설과 피난시설 및 방화시설(방화구획)을 설치 유지관리하여야 합니다.

*소방시설법 제12조(소방시설관리 등) 및 제16조(피난시설, 방화구획 및 방화시설의 관리)

ㅇ 건축허가 동의 등: 건축완공 이후 소방시설법 제6조에 의거 지하시설물 및 소방시설의 변동사항(신설, 증설, 개설) 등이 발생되는 경우 관할 소방서와 협의 후 시공하여야 합니다.

붙임 1. (제2023-123호)소방시설 완공검사증명서(사용승인 동의용) 1부.

2. 소방시설 완공검사 관련 안내문 각 1부.  끝.

	【부조리신고안내】
시민고객님! 저희들은 항상 친절하고 청렴한 업무수행을 위해 노력하고 있습니다. 업무처리과정에서 ①청렴하지 않거나②불친절하거나③공정하지 않고 부당하거나④신속하지 않은 경우에는 언제든지 신고하여 주십시오.적극도와드리겠습니다. 신고하신 고객님의 개인정보와 내용은 비밀로 보장됩니다. ☞ 소방재난본부 소방감사담당관(직통) ☎ 02-3706-1830 ~ 1984 ☞ 서울특별시 다산콜센터 ☎ 02-120 서울특별시 응답소 : http://eungdapso.seoul.go.kr

	송 파 소 방 서 장
수신자	㈜태영이엠씨(12918 경기도 하남시 조정대로 45 미사센텀비즈 626, 627 (풍산동)), 우정설비건설(주)(14610 경기도 부천시 부흥로272번길 38 (중동)), ㈜세진종합이엔씨(14307 경기도 광명시 하안로 254 (하안동))
지도관	김상하		예방팀장	신호칠		예방과장	염무열		소방서장	08/16
장만석
협조자
시행	예방과-11245	(	2023. 8. 16.	)	접수		(		)
우	05737	서울특별시 송파구 오금로51길 56 (마천동)	/	http://fire.seoul.go.kr/songpa
전화	02-6981-5263	/전송	02-3402-1190	/	kksshh119@seoul.go.kr	/	부분공개(6)