아이 키우기 좋은 도시 서울, "엄마아빠 행복 프로젝트"
	서 울 특 별 시
수신	서울주택도시공사 사장
(경유)
제목	(가칭) 장지1교 하부 조명설치계획에 따른 의견 제시

1. 도시기전부-3016호(2023.8.7)와 관련입니다.

2. 위례 택지개발사업 현장 시행중 (가칭)장지1교 하부가 어두워 지속적인 민원 발생에 따른 해당 교량시설물에 대한 조명설치계획에 대하여 아래와 같이 우리과 의견을 회신하오니 검토하여 조치하여 주시기 바랍니다.

가. ************************************************************************************************************

나. ***********************************************************************************************************************************

(분전반 잘못 시공된 사례)	(바닥판 하부 배수관 시공된 사진)

※ (가칭)장지1교 하부 조명설치계획(SH)

설치 위치	조명계획	설치방안	비고
(가칭)장지1교	LED터널등기구 50W 17EA 색온도 3,000K	천장에 지지대로 고정(펜던트), 기존 산책로 조명에 전원연계 (송파구청에서 조명시설물 관리)	상세내용은 붙임참조

붙임  (가칭)장지1교 하부 조명설치계획 안(서울주택공사) 1부. 끝.

	서 울 특 별 시 장
주무관	이우근		교량관리팀장	김성권		교량안전과장	08/16
조현석
협조자
시행	교량안전과-2757	(	2023. 8. 16.	)	접수		(		)
우	04524	서울특별시 중구 세종대로 110 서울시청 본관 11층	/	http://www.seoul.go.kr
전화	02-2133-1955	/전송	02-2133-1429	/	cjsrp52@seoul.go.kr	/	부분공개(5,6)