아이 키우기 좋은 도시 서울, "엄마아빠 행복 프로젝트"
		서울특별시도시기반시설본부
수신	내부결재
(경유)
제목	업무지시전(양평동 버스정류소 신설에 따른 검토 지시 (노들로 구조개선사업 전기공사))

1. 업무지시현장 : 노들로 구조개선공사(장기1차) (주)평산포장건설, 노들로 구조개선사업 전기공사(장기1차) (주)주암전기통신, 노들로 구조개선사업 전기공사(장기1차) 주식회사 도화엔지니어링, 노들로 구조개선공사(장기1차)하송종합건설(주)

2. 작 성 일 자 : 2023-08-16 13:08:58

3. 지 시 내 용

가. 평소 시정발전에 협조하여 주시는 귀사에 감사드립니다.

나. 「노들로 구조개선사업」과 관련하여 양평교차로 구간 내 신설 예정인 버스정류소에 대한 관계기관(미래첨단교통과)의 협의의견을 보내드리오니, 책임건설사업관리기술인 및 시공사에서는 전기공사 추가사업에 대한 소요예산, 문제점 등을 종합적으로 검토하여 보고해 주시기 바랍니다.

1) 협의내용

○ 버스정보안내단말기(이하 BIT) 설치 형태는 쉘터거치형(4단12열) 양면으로 설치할 것

○ BIT 설치 위치는 버스진입방향 뒤쪽(BIT 화면과 도착버스가 같이 보이도록 설치)

○ BIT를 승차대 전원에서 접속할 것(승차대 조명 전기요금과 BIT 전기요금 분리)

○ 준공 시 공사업체현황(참여인력, 연락처 등) 및 준공도면, 준공사진 제출할 것

○ 계량기 설치 시 노출되지 않게 시공할 것  끝.

※ 본 기안은 One-PMIS내 행정정보연계를 통하여 수행하는 문서로, 결재 완료 시 One-PMIS를 통하여 대상현장에 발송처리 됩니다.

※ 업무지시전 내용 수정 시 텍스트는 One-PMIS에 반영되지만, 이미지, 표, 첨부물은 One-PMIS에 반영되지 않습니다. 첨부물 수정 시 One-PMIS로 반송 후 One-PMIS에서 첨부물을 재작성해 주시기 바랍니다.

주무관	이민호		설비총괄과장	08/16
代추한영
협조자
시행	설비부-12467	(	2023. 8. 16.	)	접수		(		)
우	04520	서울특별시 중구 청계천로 8, 프리미어플레이스빌딩 15층 (무교동)	/	http://seoul.go.kr
전화	02-6438-2315	/전송	02-6438-2399	/	lmh0114@seoul.go.kr	/	부분공개(5)