아이 키우기 좋은 도시 서울, "엄마아빠 행복 프로젝트"
	서 울 특 별 시
수신	영등포구청장(주택과장)
(경유)
제목	사용검사 신청에 따른 업무협의 회신[MBC 복합개발 주택건설사업]

1. 영등포구 주택과-24154호(2023.8.16.)와 관련됩니다.

2.「MBC 복합개발 주택건설사업」사용검사 신청에 따른 검토의견을 아래와 같이 회신하오니 업무에 참고하시기 바라며, 준공 후 처리결과를 통보하여 주시기 바랍니다.

○ 검토의견

가. 사업승인조건 이행여부에 대하여는 별도의견 없음

*******************************************************************************************************

나.「서울특별시 물순환 회복 및 저영향개발 기본조례 시행규칙」제8조에 의거

① 건물 소유자 또는 관리자는 빗물관리시설 관리대장을 작성하고 보관할 것

② 빗물관리시설의 기능이 상실되지 않도록 유지관리를 철저히 시행할 것

3. 아울러,「서울특별시 물순환 회복 및 저영향개발 기본조례」제11조 제3항에 따라 준공 후 빗물관리시설 설치결과를 "물순환 통합관리시스템"에 입력하도록 영등포구 물순환 주관부서(치수과)에 통보해주시기 바랍니다.

붙 임 1. 빗물관리시설 설치확인서 및 감리확인서 각 1부.

2. 최종 저영향개발 자문 보고서(보완) 1부.

3. 관련 공문 1부.

4. 빗물관리시설 관리대장(양식) 1부.  끝.

	서 울 특 별 시 장
주무관	최용진		물순환계획팀장	이태형		수변감성도시과장	08/17
박홍봉
협조자	주무관	代최용진
시행	수변감성도시과-10999	(	2023. 8. 17.	)	접수		(		)
우	04515	서울특별시 중구 덕수궁길 15, 1동 8층 (서소문동)	/	http://www.seoul.go.kr
전화	02-2133-4372	/전송	02-2133-1041	/	yutrw@seoul.go.kr	/	부분공개(5)