작업결과 보고서

['23년 구로구 관내 시설물 설치 및 보수공사(8.14~8.16)]

주무관		급수운영팀장	급수운영과장		결재
노병권		이연창	08/17
			김근용
협 조

보 고 내 용
공 사 명	2023년 구로구 관내 상수도시설물 설치 및 보수공사(장기계속단가계약)
작업일시	'23.8.14.(월) ~ 8.16.(수)
작업내역	□ 8.14(월) 날씨: 맑음 - 구로동413-68(밸브교체) ·터파기(CA-1) : 2.0*2.0*2.0 ·밸브, 관구 교체(부단수시공) ·원형(분리형) - 구로동414-14(지하식 소화전) ·터파기(CA-1) : 2.0*2.0*1.7 ·밸브 교체(부단수시공) ·원형(분리형) ·보도,경계석,측구 복구 □ 8.16(수) 날씨: 맑음 - 구로동704-48(변실정비) ·터파기(CA-1) : 2.0*2.0*1.7 ·원형(분리형)
담 당 자	시설6 노병권
건설사업기술인	홍익기술단 송원헌
작업결과	특이사항 없음